## 08.02.002
Overvåkningsplass, 4 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Gjennomgå utstyrslisten og kommenter ved forslag til endringer
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | HF
NYZ.022.01 | Håndvaskmiljø A | 1 | ARK
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 4 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 12 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 4 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 8 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 4 | HF
031.007 | Sykehusseng | 4 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 4 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 4 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 4 | IKT
KSA.002.06 | Veggskinne, utstyr l=5000 | 2 | RIE

## 08.02.043
Overvåkningsplass,1 plass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Gjennomgå utstyrslisten og kommenter ved forslag til endringer
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.01 | Håndvaskmiljø A | 1 | ARK
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.06 | Lenestol, mobilisering | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
091.006 | Pakke, PC, alt i ett berøring og trådløskort, medisinsk godkjent | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 1
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 08.02.093
Overvåkningsplass, 4 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Gjennomgå utstyrslisten og kommenter ved forslag til endringer
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | HF
NYZ.022.01 | Håndvaskmiljø A | 1 | ARK
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 4 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 12 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 4 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 8 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 4 | HF
031.007 | Sykehusseng | 4 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 4 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 4 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 4 | IKT
KSA.002.06 | Veggskinne, utstyr l=5000 | 2 | RIE

## 08.03.003
Venteplass, omkledte pasienter
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Skal det være vannddispenser i arealet ?
Gjennomgå utstyrslisten og kommenter ved forslag til endringer
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 18 | ARK
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FOB.001 | Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel | 2 | ARK
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | HF
042.001.02.1 | Varmeskap, gulvmodell, ca. 250 liter | 1 | RUT
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK