## 10.01.004
10.01.004 Laboratorium, mikrobiologi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.038 | Analysator PCR | 1 | RUT
021.038.08 | Analysator PCR, helautomatisk med pre-prosessering, lysering, ekstraksjon | 1 | RUT
021.038.07 | Analysator PCR, helautomatisk, hurtigdiagnostikk | 2 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 10 | IARK
022.028.01 | Fargemaskin, gramfarging | 1 | RUT
022.028.02 | Fargemaskin, spesialfarging | 1 | RUT
022.002 | Inkubator | 1 | RUT
022.003.02 | Inkubator CO2, dobbel | 1 | RUT
022.002.02 | Inkubator, gulvmodell | 1 | RUT
025.002 | Kamera til mikroskop | 1 | RUT
GFA.006 | Kjøleskap, laboratorium | 2 | RUT
025.001 | Mikroskop | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 4 | IKT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FAA.003.02 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm | 1 | RIV
FAA.003.02 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm | 1 | RIV
FAA.004.02 | Sikkerhetsbenk kl.2 B, 1200mm | 1 | RIV
090.005.03.3 | Skjerm, PC, granskning, 24" | 1 | IKT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT

## 10.01.005
10.01.005 Laboratorium, patologi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.058.09 | Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=800 b=2000 | 1 | ARK
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 3 | IARK
GBA.006.05 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1800 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
FAC.003.05 | Avtrekksskap, standard, arbeid med fargemaskin, 1200mm | 1 | RIV
FBD.014.15 | Benkeplate lab rustfritt,corian d=800 b=2500 h=30 | 2 | ARK
GSZ.011 | Brannsikkert skap | 1 | RIV
022.039 | Digital patologi | 1 | RUT
022.028 | Fargemaskin | 1 | RUT
022.028.03 | Fargemaskin, immunologi | 1 | RUT
032.005 | Formalin dispenser | 1 | RUT
041.002.01 | Fryseskap, laboratorium | 1 | RUT
FHA.002.02 | Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200 | 2 | ARK
FHA.002.01 | Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=900 | 1 | ARK
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FSB.001.03 | Høyskap, gjennomstikk, ka/ba d=670 b=457 h=2100, glassdør | 4 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 2 | ARK
FAC.011.02 | Kjemikalieskap, 600mm | 1 | RIV
FAC.014.01 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 650mm | 1 | RIV
GFA.006 | Kjøleskap, laboratorium | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FAC.010.01 | Makrobenk, 2000mm | 1 | RIV
FAC.010.02 | Makrobenk, 2300mm | 1 | RIV
FAC.010.03 | Makrobenk, 2800mm | 1 | RIV
022.025.02 | Merkemaskin, glass | 1 | RUT
025.001 | Mikroskop | 1 | RUT
022.031.03 | Mikrotom, fryse | 2 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 4 | IKT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.012.04 | Skriver, etikett | 2 | IKT
090.029 | Strekkodeleser | 5 | IKT
061.001.05 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH) | 1 | RUT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT
041.004 | Ultrafryser | 1 | RUT
FSJ.002 | Underskap, labsystem, hovedartikkel | 3 | ARK
022.007 | Vortex mikser | 1 | RUT

## 10.01.035
10.01.035 Utleveringsenhet, blod
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
022.042.01 | Blodvippe, for blodposer, med barkodeleser | 1 | RUT
041.002.01.5 | Fryseskap, laboratorium, blodplasma | 2 | RUT
GFA.006.04 | Kjøleskap, laboratorium, blodbank | 3 | RUT
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 6 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 6 | IKT
025.011 | Plasmatiner | 3 | RUT
USZ.012 | Rørpoststasjon - Hovedartikkel | 1 | RIV
022.001.01.6 | Sentrifuge, bordmodell, gelkort, kasett | 1 | RUT
022.001.01.2 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling | 1 | RUT
022.001.01.1 | Sentrifuge, bordmodell, uten kjøling | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT
041.004.03 | Ultrafryser, -40 grader C | 2 | RUT
042.001.01 | Varmeskap, bordmodell | 1 | RUT

## 10.01.056
10.01.056 Laboratorium, mikroskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
025.002 | Kamera til mikroskop | 2 | RUT
025.001 | Mikroskop | 2 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
FSJ.002 | Underskap, labsystem, hovedartikkel | 2 | ARK

## 10.01.059
10.01.059 Laboratorium, instrumentrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.038.06 | Analysator PCR, hurtigdiagnostikk | 3 | RUT
021.044 | Analysator resistensbestemmelse | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBD.014.08 | Benkeplate lab laminat d=800 b=2700 h=30 | 3 | ARK
FSA.069 | Høyskap, generelt, hovedartikkel | 4 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 1 | RUT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT

## 10.01.060
10.01.060 Instrumentrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.006.01 | Analysator blodtype og screening, medium | 2 | RUT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 2 | RUT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT
NYZ.010 | Utslagsvask, Hovedartikkel - X | 1 | RIV

## 10.01.040
10.01.040 Lager, forbruksvarer
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
041.002.01 | Fryseskap, laboratorium | 1 | RUT
FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100 | 7 | ARK
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca. 200 cm | 4 | RUT
025.006 | Tank for flytrende nitrogen | 1 | RUT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT
041.004.03 | Ultrafryser, -40 grader C | 1 | RUT
041.004.01.1 | Ultrafryser, -86 grader, skap | 3 | RUT

## 10.01.038
10.01.038 Lager, forbruksvarer
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT
FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100 | 44 | ARK

## 10.01.039
10.01.039 Lager, forbruksvarer
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
041.002.01 | Fryseskap, laboratorium | 10 | RUT
041.002.01.4 | Fryseskap, laboratorium, bredt | 5 | RUT
GFA.006 | Kjøleskap, laboratorium | 30 | RUT
GFA.006 | Kjøleskap, laboratorium | 6 | RUT
GFA.006.07 | Kjøleskap, laboratorium, dobbelt | 10 | RUT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT
041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader | 6 | RUT

## 10.01.054
10.01.054 Kontorområde
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 12 | IARK
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
GHA.001.08 | Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900 | 1 | IARK
GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 12 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 10 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 12 | IARK
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 24 | IARK
GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400 | 12 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 7 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK

## 10.01.055
10.01.055 Kontorområde
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 10 | IARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 10 | IARK
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
GHA.001.08 | Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900 | 1 | IARK
GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750 | 15 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 10 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 20 | IARK
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 20 | IARK
GGB.011.02 | Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag b=1400 | 10 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK

## 10.02.023
10.02.023 Laboratorium, prøvetaking
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.016 | Analysator blodgass | 1 | RUT
FBA.045 | Arbeidsbenk m/ understell d=620 hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
090.004 | Datamus | 2 | IKT
FAC.013 | Gjennomstikkskap, ventilert hovedartikkel | 1 | ARK
FHA.003.07 | Hylle, enkel, d=300 b=1200 | 2 | ARK
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | RUT
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
031.023 | Prøvetagningstralle | 2 | RUT
FAE.001 | Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 4 | IKT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 1 | ARK
NYZ.010 | Utslagsvask, Hovedartikkel - X | 1 | RIV

## 10.01.001
10.01.001 Laboratorium, akuttmottak
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK
UPD.004 | Arbeidslampe | 1 | RIE
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
022.042 | Blodvippe | 1 | RUT
GFA.006 | Kjøleskap, laboratorium | 1 | RUT
GFA.006.08 | Kjøleskap, laboratorium, blodbank, lite | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.007 | Krakk, hovedartikkel | 1 | IARK
025.001 | Mikroskop | 1 | RUT
UZB.004 | Nøddusj med øyespyler | 1 | RIV
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
031.023 | Prøvetagningstralle | 2 | RUT
031.053 | Prøvetakingsbord | 1 | RUT
022.001 | Sentrifuge | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
RTC.005 | Trådløst temperaturovervåkningssystem | 1 | IKT
031.005.02 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 | RUT

## 10.01.037
10.01.037 Vaskerom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004.01 | Arbeidsstol, mobil m/ring | 1 | IARK
054.057.02 | Dekontaminator,høy, vask ,tørk til laboratoriet | 1 | RUT
GMZ.049 | Ismaskin, gulvstående | 1 | RKJ
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 7 | ARK
FAE.001 | Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
042.002 | Tørkeskap | 1 | RUT
MVB.005 | Vannrenseanlegg for type I-vann | 1 | RIV

## 10.02.022
10.02.022 Prøvetaking
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
022.006.07 | Blander, "Rotary mixer" | 1 | RUT
022.042 | Blodvippe | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
FXB.004 | Krykkeholder | 1 | ARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
031.053 | Prøvetakingsbord | 1 | RUT
FAE.001 | Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
FBA.030 | Stellebord, nedfellbart hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
031.005.02 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 | RUT