## 05.01.048
05.01.048 Stabiliseringsrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | RUT: Notat fra medvirkning: "Gass til transportkuvøse motsatt side av behandlingsplasser". Bør det legges til en sykeromskanal til forsyning av gass og strøm til transportkuvøse? | RIE
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.034 | Resuscitator, nyfødt | 2 | RUT
021.031 | Analysator blodsukker | 2 | RUT
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 2 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 2 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 2 | RUT
013.125 | Asfyksibord | 2 | RUT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 2 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
090.004 | Datamus | 2 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 2 | IKT
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 2 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 2 | RUT
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 2 | RUT | Flowmeter O2, 0-15 liter utgår? Administrering av pustegass krever luft/o2 gassblander. Det er allerede 016.002 gassblander med 2 flowmeter i rommet.
FBA.058.03 | Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=600 b=1600 | 1 | ARK
042.004 | Varmeskap, kombinasjon væske og tekstiler | 1 | RUT
015.001.05 | Uttakssentral, veggfestet | 2 | RUT

## 05.01.049
05.01.049 Opphold, pårørende inkl lek barn
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er inntegnet forslag til møbler for lek ok?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 1 | IARK
063.001.06 | Kaffemaskin, med vanntilkobling | 1 | HF
NYZ.001.02 | Servant Hovedartikkel, størrelse, form, materiale med blandebatteri, type og vannlås - X | 1 | RIV
UMZ.012 | IPTV-skjerm, 55" | 1 | IKT
FSI.015.01 | Tekjøkken, 4 x 600-moduler, lavt kjøleskap | 1 | ARK
FSI.002.02 | Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 | 1 | ARK
FSI.003.01 | Underskap kjøkken b=600 for innbygging, oppvaskmaskin | 1 | ARK
FSI.003.04 | Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap | 1 | ARK
FSI.005.01 | Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn | 1 | ARK
FBB.002.02 | Bakplate tekjøkken, b=2400 | 1 | ARK
FSI.003.02 | Underskap kjøkken b=600 for innbygging, kjøleskap | 1 | ARK
GMA.002 | Mikrobølgeovn hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 2 | IARK
GMZ.001 | Servisepakke hovedartikkel | 1 | RKJ
FBC.002.05 | Benkeplate med kum d=620 b=2400 | 1 | ARK
FSI.004.01 | Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK
GFA.001.01 | Kjøleskap, husholdning, ca. 85 cm | 1 | ARK
GMZ.100 | Oppvaskmaskin | 1 | ARK
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, < 35 Kg | 1 | IKT

## 05.01.051
05.01.051 Melkekjøkken, urent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hva er mest hensiktsmessig av underskap eller skuffer under benk med kum?
2 | Det er tidligere kommentert et ønske om oppstillingsplass for trillebord under benk ved vindu. Skal et antall trillebord legges til rom?
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
022.018 | Laboratorievekt | 1 | RUT
054.052.08 | Innsats til vaskedekontaminator, flasker /smokker | 2 | RUT
FSI.001 | Underskap, kjøkken, hovedartikkel | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 2 | RUT
FHA.002.02 | Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200 | 2 | ARK
FBC.010 | Arbeidsbenk på ben med dobbel kum hovedartikkel | 1 | ARK

## 05.01.104
05.01.051 Melkekjøkken, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er tidligere kommentert et ønske om oppstillingsplass for trillebord under benk ved vindu. Skal et antall trillebord legges til rom?
2 | Er plassering av PC på vegg hensiktsmessig eller skal den plasseres lenger inn i rom?
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
041.002.03 | Fryseskap, morsmelk | 2 | RUT
GFA.007 | Kjøleskap, morsmelk | 1 | RUT
022.018 | Laboratorievekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FBC.003.04 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri | 1 | ARK
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
041.002.06 | Fryseskap, morsmelk gjennomstikk | 1 | RUT
GFA.007.01 | Kjøleskap, morsmelk gjennomstikk | 1 | RUT
FSI.002.02 | Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 | 2 | ARK
FSI.004.01 | Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=700 | 3 | ARK

## 05.01.057
05.01.057 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det tilstrekkelig med gassuttak i rommet? | RIV
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 2 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 2 | RUT
016.015 | Brystpumpe | 6 | RUT | Dobbelt sykehuspumpe. Batteridrevet.
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 05.01.060
05.01.060 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det tilstrekkelig med gassuttak i rommet? | RIE/RIV
2
3
4
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 3 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 3 | RUT
016.015 | Brystpumpe | 12 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 05.01.103
05.01.103 Lager, transportkuvøse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | RUT: Skal det være sykeromskanal i rommet? | RIV
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.025.02.2 | Kuvøse, transport, ekstern | 1 | RUT
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 3 | ARK

## 13.08.009
13.08.009 Vaskerom, kuvøser, urent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er beskrevet et behov for dybde på benk til 900mm. Kan den være 850mm?
2 | Skal benk være hev/senk?
3 | RUT: kan artikkel UZB.004 erstattes med engangs øyedusjer i tilhørende veggboks?
4 | RUT: er artikkel FAC.011 kjemikaliseskap nødvendig når 054.052.04 Dekontaminator har låsbart skap for kjemikalier?
5 | Er dekontaminator spyl nødvendig? Bør det endres til to dekontaminator vask?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002.05 | Hylle, rustfri, tre i høyden, variable dybde, b=900 | 2 | ARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
UZB.004 | Nøddusj med øyespyler | 1 | RIV
FAC.011 | Kjemikalieskap | 1 | RIV
FBC.002.12 | Benkeplate, rustfri med kum, hev/senk d=650 b=2000 | 1 | ARK
NYZ.010 | Utslagsvask, Hovedartikkel - X | 1 | RIV
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 1 | RUT
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT

## 13.08.014
13.08.014 Vaskerom, kuvøse (rent)
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er beskrevet et behov for dybde på benk til 900mm. Kan den være 850mm?
2 | Skal benk være hev/senk?
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
039.023 | Rullestativ, veggmontert til plastovertrekk/rull | 1 | RUT
FBC.002.13 | Benkeplate, rustfri med kum, hev/senk d=650 b=1600 | 1 | ARK
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK
FSA.012.05 | Skuffeseksjon, fast, 3 skuffer, d=600 b=450 h= 600, uten sokkel, monteres i benk | 2 | ARK
042.002 | Tørkeskap | 1 | RUT
FBA.045.01 | Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=900 h=900 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
HCZ.001.03 | AGV vogn, tøy | 1 | RUT

## 13.08.016
13.08.016, Lager, kuvøser og baljesenger
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for gassuttak i rommet?
2
3
4
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.025.01 | Kuvøse, intensiv | 3 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spedbarn | 2 | RUT
031.007.07 | Varmeseng, nyfødt | 2 | RUT
013.025.03 | Kuvøse, åpen | 2 | RUT

## 13.08.005
13.08.005, Lager, kuvøser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
013.025.01 | Kuvøse, intensiv | 1 | RUT
013.025.03 | Kuvøse, åpen | 13 | RUT
031.007.07 | Varmeseng, nyfødt | 8 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 3 | RUT
031.014.02.1 | Intensivseng, spedbarn, tvilling | 1 | RUT

## 06.01.025
06.01.025, Behandling, asfyksi, føde
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er programmert utstyr tilstrekkelig til å dekke den tredje plassen?Kan noe av utstyret monteres direkte på det tredje asyfiksibordet som oppbevares på lager? Eksempel pasientovervåkning. Resuscitator, sprøytepumper, gassblander med flowmeter
2 | Arbeidsbenk tilpasses etter plass. Det skal være utstyr plassert under benk. Ønskes den i tillegg å være hev/senk da?
3 | Dybde på benk tilstrekkelig for funksjon (800mm)?
4 | Flowmeter O2, 0-15 liter utgår? Administrering av pustegass krever luft/o2 gassblander. Det er allerede 016.002 gassblander med 2 flowmeter i rommet.
5 | Resuscitator nyfødt integreres i 013.125 asfyskibord. Bør legges til som underartikkel til asfysibordet?
6 | Kan ventilator CPAP fjernes fra rommet? Nye modeller av 013.002.02 Respirator, neonatal tilbyr etablert metode "fluid flip" nCPAP akkurat som nCPAP ventilatoren.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.073.01 | Audiometer, screening | 1 | RUT
013.125 | Asfyksibord | 3 | RUT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 3 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 3 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 2 | IKT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 3 | RUT
013.034 | Resuscitator, nyfødt | 2 | RUT
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 3 | RUT
021.031 | Analysator blodsukker | 3 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 2 | HF
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
090.004 | Datamus | 2 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 2 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 3 | RUT
015.001.05 | Uttakssentral, veggfestet | 3 | RUT
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.015.04 | Sekkestativ, lukket | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 4 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 4 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 2 | RUT
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 2 | RUT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
012.017.01 | Fukter, respirasjonsluft | 4 | RUT
042.001.01 | Varmeskap, bordmodell | 2 | RUT

## 08.01.026
08.01.026, Behandling, asfyksi, operasjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er programmert utstyr tilstrekkelig til å dekke den tredje plassen?Kan noe av utstyret monteres direkte på det tredje asyfiksibordet som oppbevares på lager? Eksempel pasientovervåkning. Resuscitator, sprøytepumper, gassblander med flowmeter
2 | Arbeidsbenk tilpasses etter plass. Det skal være utstyr plassert under benk. Ønskes den i tillegg å være hev/senk da?
3 | Dybde på benk tilstrekkelig for funksjon (800mm)?
4 | Resuscitator nyfødt integreres i 013.125 asfyskibord. Bør legges til som underartikkel til asfysibordet?
5 | Fødegruppen har meldt behov for et tredje modulbord med utstyr til vaginal fødsel (tenger, kopper til vakum) for jordmor. Skal dette legges inn?
6 | Kan ventilator CPAP fjernes fra rommet? Nye modeller av 013.002.02 Respirator, neonatal tilbyr etablert metode "fluid flip" nCPAP med akkurat samme grensesnitt og forbruksmateriell som nCPAP ventilatoren.
7 | Flowmeter O2, 0-15 liter utgår? Administrering av pustegass krever luft/o2 gassblander. Det er allerede 016.002 gassblander med 2 flowmeter i rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.034 | Resuscitator, nyfødt | 2 | RUT
015.001.05 | Uttakssentral, veggfestet | 3 | RUT
016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 3 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 2 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
013.125 | Asfyksibord | 2 | RUT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 2 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
090.004 | Datamus | 2 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 2 | IKT
013.073.01 | Audiometer, screening | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.015.04 | Sekkestativ, lukket | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 4 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 2 | RUT
013.002.02 | Respirator, neonatal med HFO | 2 | RUT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 2 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 4 | RUT
012.017.01 | Fukter, respirasjonsluft | 4 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 2 | RUT
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 3 | RUT
021.031 | Analysator blodsukker | 2 | RUT
NYZ.001.03 | Servant ergonomisk hovedartikkel - X | 1 | RIV
013.125 | Asfyksibord | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 2 | RUT