## 09.01.153
09.01.153 Punksjonscytologi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvordan brukes formalin/krav til sikkerhetsventilering i rom for punksjonscytologi?
2 | Hvilket type utstyr for beskyttelsesventilasjon skal benyttes ved bruk av formalin? (Avtrekksbenk, dekkskap).
3 | Vil det kreves noe ekstra ventilert skap for oppbevaring av formalin og/eller preparater i rommet?
Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon.
4 | Er det utstyrslisten komplett for å sikre rommets funksjon ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FAC.001 | Avtrekksskap - X | 1 | RIV
FBD.011.05 | Benkeplate lab laminat d=650 b=1800 h=30 | 1 | ARK
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | RUT
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
041.003.01 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium | 1 | RUT
025.001.01 | Mikroskop, rutine | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
FSH.003.06 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=657 h=800 | 1 | ARK

## 09.01.004
09.01.004 Laboratorium CT
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Nærmere beskrivelse av uttaksentral. Ønskes type "overhead" eller løsning med hyller i kolonnen
2 | Bør det monteres utstysskinne på vegg for oppheng av div utstyr ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 6 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
035.011 | Overflytningsbrett | 2 | RUT
035.005 | Overflytningsmadrass | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 2 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT

## 09.01.003
09.01.003 Laboratorium CT
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Nærmere beskrivelse av uttaksentral. Ønskes type "overhead" eller løsning med hyller i kolonnen
2 | Bør det monteres utstysskinne på vegg for oppheng av div utstyr ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
035.005 | Overflytningsmadrass | 1 | RUT
035.011 | Overflytningsbrett | 2 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 2 | RUT
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT

## 09.01.002
09.01.002 Laboratorium CT
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Nærmere beskrivelse av uttaksentral. Ønskes type "overhead" eller løsning med hyller i kolonnen
2 | Bør det monteres utstysskinne på vegg for oppheng av div utstyr ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 2 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 2 | RUT
014.024 | Insufflator | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | IKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 2 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT

## 09.01.116
09.01.116 Nisje, lager
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.002.03 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør | 3 | ARK
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 3 | ARK
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 2 | ARK
031.005.02.1 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking, enkel | 1 | RUT

## 09.01.040
09.01.040 Laboratorium, generell røntgen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er veggbuckey plassert hensiktsmessig ? | RUT
2 | Skal utstyret monteres med røntgenrøret mot dør ? | RUT
3 | Det er programmert Pasientovervåkning, lett. Hvordan og hvor skal denne plassers. Trillestativ eller vegg ? | RUT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
011.006 | Røntgen, konvensjonell | 1 | RUT
011.035 | Røntgen, veggbucky | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 2 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.065
09.01.065 Laboratorium, intervensjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for monitorarm på opersjonslampe eller er det tilstrekkelig med monitor som følger intervensjonslab ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 3 | RUT
061.002.06 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk 150 x 70 | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FBA.041.19 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=3000 | 1 | ARK
037.004.01 | Blyskjerm, mobil | 1 | RUT
037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
011.025.01 | Kontrastinjektor, mobil | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 1 | RUT
011.041 | Opphengsskinner i tak til røntgenutstyr | 1 | RIB
039.012.01 | Opptrinn, 1 trinn | 2 | RUT
FSH.002.03 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør | 4 | ARK
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
GSZ.012 | Safe, medisinoppbevaring | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 3 | RUT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 1 | RUT
061.001.05 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH) | 1 | RUT
011.015 | Ultralyd | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 6 | ARK
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT

## 09.01.064
09.01.064 Laboratorium, intervensjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for monitorarm på opersjonslampe eller er det tilstrekkelig med monitor som følger intervensjonslab ?
2 | Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av arikkel "Intervensjon, perifer" Eksempelvis biplan/monoplan
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 3 | RUT
061.002.06 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk 150 x 70 | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FBA.041.19 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=3000 | 1 | ARK
037.004.01 | Blyskjerm, mobil | 1 | RUT
037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
011.025.01 | Kontrastinjektor, mobil | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 1 | RUT
011.041 | Opphengsskinner i tak til røntgenutstyr | 1 | RIB
039.012.01 | Opptrinn, 1 trinn | 2 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
GSZ.012 | Safe, medisinoppbevaring | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 3 | RUT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 1 | RUT
061.001.05 | Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH) | 1 | RUT
011.015 | Ultralyd | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 6 | ARK
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT

## 09.01.053
09.01.053 Laboratorium, gjennomlysning
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for takhengte skjerm(er) Evt størrelse og plassering angis
Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Gjennomlysning" , eksemplevis type/fleksibiltet med tanke på utslag og plassering.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.002.05 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk 100 x 60 | 1 | RUT
FBA.041.17 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400 | 1 | ARK
037.004.01 | Blyskjerm, mobil | 1 | RUT
037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
011.005 | Gjennomlysning | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.05 | Knaggrekke 4 knagger | 1 | ARK
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
031.027.02.01 | Prosedyrevogn, somatikk | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 3 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
090.005 | Skjerm, PC | 2 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 3 | ARK
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.028
09.01.028 Forberedelse, MR
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Skal dockbart bord plasseres i dette rommet ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.004.01 | Arbeidsstol, mobil m/ring | 1 | IARK
FBD.011.05 | Benkeplate lab laminat d=650 b=1800 h=30 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 3 | ARK
GFA.001.02 | Kjøleskap, husholdning, ca. 150 cm | 1 | ARK
035.005.01 | Overflytningsmadrass, halv lengde | 1 | RUT
FSH.002.03 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør | 4 | ARK
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
035.009.06 | Rullestol, MR-kompatibel | 2 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 2 | ARK
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 2 | ARK
031.005.02 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 | RUT

## 09.01.037
09.01.037 Laboratorium, generell røntgen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er røntgenutstyret hensiktsmessig orientert i rommet ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
011.041 | Opphengsskinner i tak til røntgenutstyr | 1 | RIB
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
011.006.04 | Røntgen, konvensjonell m/enkel gjennomlysning | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 2 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.019
09.01.019 Laboratorium, MR
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er prosjektert for 3T MR. Er det mulig å si noe om fordeling og plassering av 1,5T og 3T ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
011.040 | Kontrastinjektor MR, takhengt | 1 | RUT
011.001 | MR | 1 | RUT
011.038 | MR-kompatibel innredning | 1 | RUT
092.003 | Overvåkningskamera IP, pakke | 1 | IKT
017.001.04 | Pasientovervåking, MR-kompatibel | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015.06 | Sekkestativ på hjul, MR kompatibelt | 2 | RUT
011.042 | Spoletralle MR kompatibel | 1 | RUT
GPZ.001.09 | Stol, besøk MR kompatibel | 1 | IARK
KKD.003 | Sykeromskanal, enkel, MR kompatibel | 1 | RIE
031.045 | Tralle, MR-kompatibel | 1 | RUT

## 09.01.035
09.01.035 Laboratorium, MR
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er prosjektert for 3T MR. Er det mulig å si noe om fordeling og plassering av 1,5T og 3T ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
011.040 | Kontrastinjektor MR, takhengt | 1 | RUT
011.001 | MR | 1 | RUT
011.038 | MR-kompatibel innredning | 1 | RUT
092.003 | Overvåkningskamera IP, pakke | 1 | IKT
017.001.04 | Pasientovervåking, MR-kompatibel | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015.06 | Sekkestativ på hjul, MR kompatibelt | 2 | RUT
011.042 | Spoletralle MR kompatibel | 1 | RUT
GPZ.001.09 | Stol, besøk MR kompatibel | 1 | IARK
KKD.003 | Sykeromskanal, enkel, MR kompatibel | 1 | RIE
031.045 | Tralle, MR-kompatibel | 1 | RUT

## 09.01.018
09.01.018 Laboratorium, MR
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det eventuellt utstyr for intervensjon som skal programmeres i rommet ?
2 | Det er prosjektert for 3T MR. Er det mulig å si noe om fordeling og plassering av 1,5T og 3T ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.004.02 | Båre, MR-kompatibel | 1 | RUT
012.031.01 | Infusjonsrack, MR-kompatibelt, mobilt | 1 | RUT
011.025.03 | Kontrastinjektor, MR-kompatibel | 1 | RUT
011.001 | MR | 1 | RUT
011.038 | MR-kompatibel innredning | 1 | RUT
017.001.04 | Pasientovervåking, MR-kompatibel | 1 | RUT
062.015.06 | Sekkestativ på hjul, MR kompatibelt | 2 | RUT
GPZ.001.09 | Stol, besøk MR kompatibel | 1 | IARK
KKD.003 | Sykeromskanal, enkel, MR kompatibel | 1 | RIE
031.045 | Tralle, MR-kompatibel | 1 | RUT

## 09.01.088
09.01.088 Lager, kontrast
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FHB.001.02 | Hyllereol, laminat d=400 b=800 h=2100 | 4 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
042.001.02.2 | Varmeskap, gulvmodell, ca. 400 liter | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK

## 09.01.062
09.01.062 Laboratorium, ultralyd
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002.04 | Assistansebord, m/vulstkant, hydraulisk hev/senk, 85 x 60 | 1 | RUT
FAC.006.02 | Avtrekksbenk (avtrekk ned, bak), 1200mm | 1 | RIV
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 1 | RUT
GGB.002 | Forheng, skjerming, hovedartikkel | 1 | IARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
025.001.01 | Mikroskop, rutine | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
FSH.002.03 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør | 3 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.005.01.2 | Skjerm, PC, standard, 27" | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
FTZ.001 | Speil veggfast, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.001 | Takskinne, hovedartikkel | 1 | ARK
011.015.06 | Ultralyd, avansert diagnostikk | 1 | RUT
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 3 | ARK
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.063
09.01.063 Laboratorium, ultralyd
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det eventuellt utstyr for intervensjon som skal programmeres i rommet ?
2 | Er det behov for et høyere nivå for pasientovervåkning ifm intervensjon Hvordan og hvor ønskes denne plassert ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002.04 | Assistansebord, m/vulstkant, hydraulisk hev/senk, 85 x 60 | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 1 | RUT
GGB.002 | Forheng, skjerming, hovedartikkel | 1 | IARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
FSH.002.03 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør | 3 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
090.005.01.2 | Skjerm, PC, standard, 27" | 1 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
FTZ.001 | Speil veggfast, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.001 | Takskinne, hovedartikkel | 1 | ARK
011.015.06 | Ultralyd, avansert diagnostikk | 1 | RUT
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 3 | ARK
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.092
09.01.092 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en beskrivelse av utstyr som er tenkt plassert i denne rommet
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.091
09.01.091 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en beskrivelse av utstyr som er tenkt plassert i denne rommet
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 2 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
012.031.01 | Infusjonsrack, MR-kompatibelt, mobilt | 1 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.001
09.01.001 Laboratorium, CT
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for ytterligere utstyr for å ivareta akuttfunksjonen.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
035.011 | Overflytningsbrett | 2 | RUT
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 1 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT

## 09.01.038
09.01.038 Laboratorium, generell røntgen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
011.006 | Røntgen, konvensjonell | 1 | RUT
011.035 | Røntgen, veggbucky | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 2 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.125
09.01.125 Laboratorium, CT
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Nærmere beskrivelse av uttaksentral. Ønskes type "overhead" eller løsning med hyller i kolonnen
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
035.011 | Overflytningsbrett | 2 | RUT
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT