## 09.02.007
09.02.007 Laboratorium, PCI
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ? | RUT
2 | Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer"
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK
037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT
011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT
015.005 | Operasjonsbord | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 1 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT

## 09.02.024
09.02.024 Laboratorium, pacemaker
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en nærmere beskrivelse av artikkel "Intervensjon, perifer"
2 | Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
015.010 | Arm, leddet for takinnfesting | 2 | RUT
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 2 | ARK
037.004.02 | Blyskjerm, takhengt | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
090.039 | Display, operasjon, stor | 2 | IKT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 8 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 3 | RUT
011.004.01 | Intervensjon, perifer | 1 | RUT
015.005 | Operasjonsbord | 1 | RUT
015.002.02 | Operasjonslampe, med satellitt | 1 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
UKZ.015 | Styre/alarm-panel | 1 | RIE
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 1 | IKT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT

## 09.02.035
09.02.035 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
GFA.005.02 | Kjøleskap, medisin, ca. 150 cm | 1 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.02.044
09.02.044 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en beskrivelse av hvilket utstyr som vil stå på dette lageret.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.02.026
09.02.026 Manøverrom, 2 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gruppen bes vurdere størrelse på arbeidsbord i forhold til antall skjermer. 1000 mm bredt arbeidsbord per plass, som ønsket i tidligere tilbakemelding, er for lite for 2 skjermer. | ARK
2 | Hvor mye oppbevaring er det behov for inne i manøverrom og hva skal oppbevares der? | ARK
3 | Kan et av blyfrakkstativene, evt. begge, stå inne på lab i stedet for inne på manøverromn? Det vil frigi plass til høyskap som ønsket i tidligere tilbakemelding. | ARK
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 4 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 1 | IKT
090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | IKT
FTZ.001.04 | Speil veggfast, b=800 h=1000 | 1 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT

## 09.02.027
09.02.027 Manøverrom, 3 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2 | Gruppen bes vurdere størrelse på arbeidsbord i forhold til antall skjermer. 1000 mm bredt arbeidsbord per plass, som ønsket i tidligere tilbakemelding, er for lite for 2 skjermer. | ARK
3 | Hvor mye oppbevaring er det behov for inne i manøverrom og hva skal oppbevares der? | ARK
4 | Kan et av blyfrakkstativene, evt. begge, stå inne på lab i stedet for inne på manøverromn? Det vil frigi plass til høyskap som ønsket i tidligere tilbakemelding. | ARK
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | IKT
011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | RUT
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 2 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 4 | IARK
GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 3 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV

## 09.02.008
09.02.008 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | RUT
FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | ARK
FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | ARK
FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | ARK

## 09.02.038
09.02.008 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er utstyrslisten komplett i forhold til behovet/funksjonen i rommet?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 6 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 6 | IARK
091.014 | Pakke, PC digital samhandling | 1 | RIKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 6 | IKT
090.006 | Skjerm, vegghengt | 1 | IKT
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 8 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 2 | IARK
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK