## 03.01.029
03.01.029 Undersøkelse, akuttrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Skal undersøkelseslampe være mobil eller takhengt ?
2 | Er det behov for "Blodtrykksapparat, elektronisk" i tillegg til pasientovervåknig ?
3 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
4 | Kan vi endre kassebakkeskap fra brede/grunne d=457, b=650 til dype/smale d=650, b=457.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.32 | Benkeplate, rustfri d=620 b=1600 | 1 | ARK
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.030.01 | Blod- og væskevarmer, for stor flow | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.028.01 | Defibrillator, halvautomatisk m/EKG | 1 | RUT
012.032 | EKG-apparat | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
013.136 | Hjertekompresjons apparat, mekanisk | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.02 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 6 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 2 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001.02 | Infusjonsstativ, for seng | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
017.011 | Pasientovervåking, slaveskjerm | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
013.002.01 | Respirator, transport | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 2 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001.04 | Uttakssentral, akutt | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.066
03.01.066 Undersøkelse, akuttrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2 | Antall infusjonpumper, volumpumper og evt rack bær angis.
3 | Trengs det egen oppbevaringsplass/tralle/hylle for hjertekompresjonsapparat
4 | Må kjøleskap, medisin være låsbart ?
5 | Det er programmert 2 stk "Skjerm, vegghengt, standard, 40". Hva skal vises på disse skjermene og hvor skal de plasseres?
6 | Skal undersøkelseslampe være mobil eller takhengt ?
7 | Kan vi endre kassebakkeskap fra brede/grunne d=457, b=650 til dype/smale d=650, b=457.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.058.04 | Arbeidsbenk på bein eller knekter, d=600 b=1800 | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.028.01 | Defibrillator, halvautomatisk m/EKG | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
013.136 | Hjertekompresjons apparat, mekanisk | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.02 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 5 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001.02 | Infusjonsstativ, for seng | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
013.002.01 | Respirator, transport | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001.04 | Uttakssentral, akutt | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.105
03.01.105 Isolat, akuttrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er lagt inn til skjermer/monitorer 55" i rommet. Kan gruppen gjennomgå antall og type skjerm de har behov for i dette rommet? Samt hvor skjerm skal henge?
2 | Er det behov for "Blodtrykksapparat, elektronisk" i tillegg til pasientovervåknig ?
3 | Om vi tolker det riktig så bør mest mulig i dette rommet være mobilt utstyr slik at man kan velge å tilpasse innredning til pasient som bruker rommet. Det er bra om gruppen gjennomgår utstyrsliste og presiserer om utstyret skal være festet i vegg, tak eller være mobilt slik at det kan tas ut til lager når det ikke skal brukes i rommet.
4 | Kan vi endre kassebakkeskap fra brede/grunne d=457, b=650 til dype/smale d=650, b=457.
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030.01 | Blod- og væskevarmer, for stor flow | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.028.01 | Defibrillator, halvautomatisk m/EKG | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSB.001 | Høyskap, gjennomstikk, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001.02 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 5 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 2 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001.02 | Infusjonsstativ, for seng | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 3 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
013.002.01 | Respirator, transport | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 2 | RUT
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.001.04 | Uttakssentral, akutt | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.112
03.01.112 - Isolat, luftsmitte
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2
3
4
5
6
7
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.03 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1
GBA.005.04 | Bord, pasientrom d=400 b=700 h=700 | 1
016.001 | Flowmeter O2 | 1
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 1
031.001.02 | Infusjonsstativ, for seng | 1
031.001.03 | Infusjonsstativ, for utstyrsskinne | 1
UMZ.012 | IPTV-skjerm, 55" | 1
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 2
061.003 | Modulbord | 1
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1
016.003.04 | Personvekt, gulv | 1
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1
FTZ.001 | Speil veggfast, hovedartikkel | 1
GPZ.001.07 | Stol, besøk m/armlene | 1
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2
016.014.01 | Sug, ejektor | 1
031.007 | Sykehusseng | 1
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 1
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1
FSA.061.02 | Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200 | 1

## 03.01.107
03.01.107 - Undersøkelse triage
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for 2 Pakke, PC standard kontorløsning eller bør en byttes til medisink pc (pasientnær) ?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
OMZ.004 | Bryter, overfallsalarm | 1 | RIE
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001.02 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, tett dør | 1 | ARK
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.012 | Skriver | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.053
03.01.053 - Observasjon, retriage
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2 | Det er ønskelig med vertikal sykeromskanal på observasjonsrom mot fasade, er tettfelt hensiktsmessig plassert?
3
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 3
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2
062.001.05 | Avfallsbøtte, ca. 50 liter | 2
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1
013.051 | Blærescanner | 1
012.028.01 | Defibrillator, halvautomatisk m/EKG | 1
012.032 | EKG-apparat | 1
016.001 | Flowmeter O2 | 10
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 10
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 10
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2
016.003 | Personvekt | 1
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1
090.012.04 | Skriver, etikett | 1
090.012.02.2 | Skriver, laser, svart/hvit | 1
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10
016.014.01 | Sug, ejektor | 10
031.007 | Sykehusseng | 6
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 10
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 10
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 10
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1
031.005.13 | Undersøkelse- og behandlingsstol el hev/senk med vippefunksjon | 4
015.003.01 | Undersøkelseslampe, mobil | 2

## 03.01.058
03.01.058 - Observasjon, avklaring
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er programmert 2 stk veggmonterte Oftalmo-otoskop med veggtransformator. Hvor skal disse plasseres ?
2 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
3 | Er det behov for infusjonpumper mobile stativ og stativ for seng i rommet
4 | Er det behov for lese-pleielampe ved hver plass ?
5 | Dette rommet er det for mye utstyr, er det noe utstyr som kan stå på lager utstyr?
6 | Det er ønskelig med vertikal sykeromskanal på observasjonsrom mot fasade, er tettfelt hensiktsmessig plassert?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | RUT
GBA.006.15 | Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.05 | Avfallsbøtte, ca. 50 liter | 2 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
012.028.01 | Defibrillator, halvautomatisk m/EKG | 1 | RUT
012.032 | EKG-apparat | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 9 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 9 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 9 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02.01 | Prosedyrevogn, somatikk | 2 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 9 | IARK | Stol, klapp, vegghengt ?
016.014.01 | Sug, ejektor | 9 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 5 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 9 | RIE
031.002.02 | Takskinne for Infusjonsoppheng | 9 | RUT
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 2 | IKT
061.001.08 | Trillebord, lite, med underhylle, ca 50 x 40 x 80 (BxDxH) | 9 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1 | RUT
031.005.13 | Undersøkelse- og behandlingsstol el hev/senk med vippefunksjon | 4 | RUT
015.003.01 | Undersøkelseslampe, mobil | 1 | RUT

## 02.07.039
02.07.039 - Undersøkelse, mottak
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2 | Det er ønskelig med vertikal sykeromskanal mot fasade, er tettfelt hensiktsmessig plassert?
3
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2100 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
090.001 | PC | 1 | RIKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
090.012 | Skriver | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.011
03.01.011 - Behandling, avrusning
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
2 | Det er ønskelig med vertikal sykeromskanal mot fasade, er tettfelt hensiktsmessig plassert?
3
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.15 | Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSH.003.05 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=450 b=657 h=800 | 2 | ARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.009
03.01.009 - Behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det behov for 2 Pakke, PC standard kontorløsning eller bør en byttes til medisink pc (pasientnær) ?
2 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
3 | Det er ønskelig med vertikal sykeromskanal mot fasade, er tettfelt hensiktsmessig plassert?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.15 | Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
FSH.003.05 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=450 b=657 h=800 | 2 | ARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.027
03.01.027 - Undersøkelse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Skal undersøkelseslampe være mobil eller takhengt ?
2 | Er det behov for 2 Pakke, PC standard kontorløsning eller bør en byttes til medisink pc (pasientnær) ?
3 | Det er ønskelig med vertikal sykeromskanal mot fasade, er tettfelt hensiktsmessig plassert?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.15 | Arbeidsbord, hev/senk d=600 b=1000 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
FSH.003.05 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=450 b=657 h=800 | 2 | ARK
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.060
03.01.060 - Undersøkelse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Skal undersøkelseslampe være mobil eller takhengt ?
2 | Er det behov for 2 Pakke, PC standard kontorløsning eller bør en byttes til medisink pc (pasientnær) ?
3 | Skal undersøkelseslampe være mobil eller takhengt ?
4 | Det er ønskelig med vertikal sykeromskanal mot fasade, er tettfelt hensiktsmessig plassert?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.006.08 | Lenestol, lett med armlener | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 2 | ARK
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 10.03.003
10.03.003 - PNA nisje
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.016 | Analysator blodgass | 2 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FBA.041.06 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1800 | 1 | ARK
FHA.003.01 | Hylle, enkel, d=400 b=1200 | 1 | ARK
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm | 1 | RUT
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 2 | ARK

## 72.01.001
72.01.001 Ambulansehall
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.002.02 | Benkeplate med kum, d=620 b=1800 | 1 | ARK
038.014 | Renholdsvogn | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
UOA.004 | Spyleslange, vann | 1 | RIV
GXZ.018 | Veggstativ for spyleslange | 1 | RIV

## 03.01.006
03.01.006 Lager, ambulanseutstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
HCZ.001.03 | AGV vogn, tøy | 1 | RUT
FBA.045.09 | Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=1600 h=900 | 1 | ARK
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 2 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2100 | 1 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 3 | ARK
FSH.004 | Skap, medisin, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
NYZ.010 | Utslagsvask, Hovedartikkel - X | 1 | RIV

## 03.02.002
03.02.002 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en beskrivelse over utstyr som skal plassere i dette rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.063
03.01.063 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en beskrivelse over utstyr som skal plasseres i dette rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.004.04 | Båre/akuttvogn, gjennomlysbar, elektrisk regulerbar | 1 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
011.006.02 | Røntgen, mobil | 1 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.064
03.01.064 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Det er ønskelig med en beskrivelse over utstyr som skal plasseres i dette rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.051 | Blærescanner | 3 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 5 | RUT
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 4 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 03.01.068
03.01.068 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er utstyrslisten tilstrekkelig for å dekke rommets funksjon ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 1 | RUT
MOC.001 | Gipsutskiller | 1 | RIV
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
FSA.013.02 | Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
053.009.01 | Tørketrommel,kondens, tekstiler, ca 6 kg | 1 | RUT
NYZ.007 | Vask, utslag m/bøtterist, blandebatteri på vegg | 1 | RIV
053.008.01 | Vaskemaskin, tekstiler, ca 6 kg | 1 | RUT