## Generelle avklaringer
Generelle avklaringer: | Tilbakemelding OUS
Verifiser at rommets innredning og utstyr ivaretar funksjonen som er planlagt for rommet.
Skal endoskopirack være takhengt eller gulvstående? Hvis det er ulikt behov på undersøkelses- og behandlingsrommene, bes det om at løsning beskrives i utstyrlisten per rom.
Det er ønskelig at det kvalitetssikres antall arbeidsplasser med PC per undersøkelses- og behandlingsrom (mobile arbeidsstasjoner, faste arbeidsstasjoner, endo-base PC, anestesiapparat inkl arbeidsstasjon).
Vil det være behov for oppsamling av væske i undersøkelses- og behandlingsrommene?
Det er behov for å se på plassering av uttakssentral og takhengt skjerm (oppheng, tak + skjerm, standard, 55")i alle rom hvor dette er programmert.
Beskriv plassering av slaveskjerm (på rack eller takhengt)?
Kan dere gjennomgå undersøkelseslamper i undersøkelses- og behandlingsrom, er det behov for disse?
Kvalitetssikre at varmeskap er innplassert på riktige rom?

## 04.01.163
04.01.163 Undersøkelse og behandling, spesialrom ERCP
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvilken vei skal takhengt C-bue orienteres? | RUT
2 | Hvor er mest hensiktsmessig plassering av uttakssentral og takhengte skjermer? | RUT
3 | Beskriv behovet for antall PC'er/arbeidsplasser | RUT
4 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre fly og funksjon. | ARK
5 | Skal endoskopirack være mobilt, på hjul? | RUT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 3 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.17 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400 | 1 | ARK
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.004 | Duodenoskop | 1 | RUT
014.013.02 | Endoskopirack, gastro | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
011.005.03 | Gjennomlysning, takhengt C-bue | 1 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 2 | ARK
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 5 | ARK
012.029 | Infusjonspumpe | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, dobbel monitor | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 2 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 2 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
014.015 | Skopguide | 1 | RUT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 2 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.164
04.01.164 Undersøkelse og behandling, spesialrom ERCP
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvilken vei skal takhengt C-bue orienteres? | RUT
2 | Hvor er mest hensiktsmessig plassering av uttakssentral og takhengte skjermer? | RUT
3 | Beskriv behovet for antall PC'er/arbeidsplasser | RUT
4 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre fly og funksjon. | ARK
5 | Skal endoskopirack være mobilt, på hjul? | RUT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 3 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.17 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400 | 1 | ARK
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.004 | Duodenoskop | 1 | RUT
014.013.02 | Endoskopirack, gastro | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
011.005.03 | Gjennomlysning, takhengt C-bue | 1 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 2 | ARK
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 5 | ARK
012.029 | Infusjonspumpe | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.03 | Oppheng, tak, dobbel monitor | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 2 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 2 | IKT
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
014.015 | Skopguide | 1 | RUT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 2 | ARK
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.166
04.01.166 Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Skal endoskopirack være mobilt, på hjul? | RUT
2 | Er det behov for undersøkelseslampe i dette rommet? | RUT
3 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre fly og funksjon. | ARK
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 2 | IARK
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001 | Uttakssentral | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.167
04.01.167 Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Skal endoskopirack være mobilt, på hjul? | RUT
2 | Skal det være undersøkelseslampe i dette rommet? | RUT
3 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre fly og funksjon. | ARK
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 2 | IARK
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001 | Uttakssentral | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.181
04.01.181 Lager, forbruksvarer
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2 | Er det riktig å integrere legemiddelsnisjen i rommet? | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBB.004.02 | Foring skrå topp b=450 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 9 | ARK
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 6 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 5 | ARK
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT

## 04.01.184
04.01.184 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2 | Dørbredde er økt for å kunne trille inn seng - fortsatt relevant? | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.003.05 | Personvekt, spebarn | 1 | RUT
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK

## 04.01.187
04.01.187 Undersøkelse og behandling
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.048 | Analysator Helikobakter (pusteprøve) | 1 | RUT
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.17 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400 | 1 | ARK
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
FSA.013 | Overskap, generell, hovedartikkel | 5 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
031.005 | Undersøkelse- og behandlingsstol | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.242
04.01.242 Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2 | Skal endoskopirack være mobilt, på hjul? | RUT
3 | Angi ca hvor mange prosedyrer som vil utføres med bruk av C-bue per uke? | RUT
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
011.037 | Gjennomlysning, mobil C-bue komplett gastromedisin | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.005.01 | Operasjonsbord, mobilt, universalt | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 1 | IARK
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.003.01 | Undersøkelseslampe, mobil | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.243
04.01.243 Venteplass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 3 | IARK
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 10 | IARK
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | RUT

## 04.01.245
04.01.245 Isolat, luftsmitte undersøkelse bronkoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2 | Skal endoskopirack være mobilt, på hjul? | RUT
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 2 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
015.005.11 | Operasjonsstol/bord, enkelt | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 2 | IARK
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GPZ.001 | Stol hovedartikkel | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 1 | ARK
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.257
04.01.257 Observasjonsplass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er antall PC-plasser riktig? | RUT
2 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre fly og funksjon. | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.19 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=3000 | 1 | ARK
016.001 | Flowmeter O2 | 6 | RUT
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 6 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 6 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 6 | RUT
GFA.011 | Kjøl/frys, kombiskap - IKKE I BRUK | 1 | RKJ
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 6 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.006.08 | Lenestol, lett med armlener | 6 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 6 | RIE
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
012.040 | Multiparameterapparat, spot.check | 2 | RUT
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 6 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 6 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 3 | IARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.010.01 | Stol, klapp løs | 4 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 6 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 6 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 6 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 6 | RUT
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 6 | ARK
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSA.011 | Underskap, generelt, hovedartikkel | 3 | ARK
FSH.003.05 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=450 b=657 h=800 | 3 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 6 | RIE
016.042 | Ventilasjonsbag, barn | 2 | RUT
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | RUT

## 04.01.271
04.01.271 Observasjonsplasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2 | Er det fortsatt ønskelig med en fast arbeidsstasjon eller ville en mobil fungere bedre her? | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 3 | RUT
FSA.081.01 | Garderobeskap d=400 b=300 2-delt | 3 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 3 | RUT
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 3 | RIE
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 3 | IARK
FSA.013 | Overskap, generell, hovedartikkel | 2 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 3 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 3 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 3 | RIE
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 5 | ARK
031.005.08 | Undersøkelse- og behandlingsstol, hvile | 3 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 3 | RIE
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | RUT

## 04.01.170
04.01.170 Manøverrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 4 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 1 | IKT
090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT

## 04.01.171
04.01.171 Manøverrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 4 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 1 | IKT
090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT

## 04.01.169
04.01.169 Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er undersøkelses- og behandlingsbenk riktig artikkel? Vil pasienten ligge i seng under undersøkelsen? | RUT
2 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre fly og funksjon. | ARK
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
014.013.11 | Fleksibelt endoskop (generell artikkel) | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001.04 | Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør | 4 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001 | Uttakssentral | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 04.01.240
04.01.240 Legemidler
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FBA.041.14 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1300 | 1 | ARK
FBB.004.04 | Foring skrå topp b=600 | 1 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 1 | ARK
GFA.005.03 | Kjøleskap, medisin, ca 200cm | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
FSH.003.06 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=657 h=800 | 1 | ARK

## 04.01.182
04.01.182 Venteplass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 3 | IARK
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 10 | IARK
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | RUT

## 04.01.190
04.01.190 Arbeidsstasjon, ytre sone
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Verifiser at rommets innredning og krav ivaretar funksjonen som er planlagt for rommet.
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.01 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000 | 1 | IARK
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.06 | Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200 | 2 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
091.002 | Pakke, PC bærbar kontorløsning | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
FDB.003.04 | Skranke ekspedisjon liten | 1 | ARK
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT