## Generelle spørsmål
Spørsmål | Ansvar | Avklaring
Det er ønskelig at det kvalitetssikres antall arbeidsplasser med PC per operasjonsstue (mobile arbeidsstasjoner, faste arbeidsstasjoner, anestesiapparat inkl arbeidsstasjon) | RUT
Det er programmert 2 stk operasjonslamper med monitorarm per operasjonsstue. Hvilken størrelse er ønsket på takhengte skjermer? Vil det være noen operasjonsstuer som avviker fra dette? | RUT
Skal det være kamera i operasjonslampen? | RUT
Det er ønsket ett punktavsug per operasjonsstue, hvor er dette mest hensiktsmessig plassert? | RUT/RIV
Skal endoskopirack kunne flyttes mellom rom? | RUT

## Opr endoskopi
SRMAL.106.08 Endoskopi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013 | Endoskopirack | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
039.015 | Kompressoppsamler | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.005.01 | Operasjonsbord, mobilt, universalt | 1 | RUT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
039.012 | Opptrinn | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 2 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
039.017.02 | Stativ oppheng urinposer | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT

## Opr robot
SRMAL.106.02 Operasjon, robot
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hva skal oppbevares i varmeskapet? Skal det plasseres på bord eller skal det være gulvstående ? | RUT
2 | Skal kirurgisøylen ha ett festepunkt, med 2 armer? | RUT
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
031.038.01 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 3 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
014.019 | Monitorrack - operasjonsrobot endoskopi | 1 | RUT
015.005.03 | Operasjonsbord, sokkel | 1 | RUT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
014.021 | Operatørkonsoll - operasjonsrobot endoskopi | 2 | RUT
039.012 | Opptrinn | 2 | RUT
016.047 | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT | 1
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
014.014 | Robot for endoskopiinngrep | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 1 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
042.001 | Varmeskap | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK

## Opr sectio
SRMAL.106.05 Operasjon, sectio
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer (sectio)?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
031.038.01 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 3 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.005.01 | Operasjonsbord, mobilt, universalt | 1 | RUT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
039.012 | Opptrinn | 2 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 2 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
042.001 | Varmeskap | 2 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT

## Opr urologi
SRMAL.106.06 Operasjon urologi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer (urologi)?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
031.038.01 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 3 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
014.013.01 | Endoskopirack, cystoskopi/rektoskopi | 1 | RUT
011.005.02.1 | Gjennomlysning, mobil, C-bue | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
039.015 | Kompressoppsamler | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
012.027.01 | Laser, urologi | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.005.01 | Operasjonsbord, mobilt, universalt | 1 | RUT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
039.012 | Opptrinn | 2 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 2 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
042.001 | Varmeskap | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT

## Opr implantat
SRMAL.106.07 Operasjon implantat
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det utstyr i rommet som mangler for å gjøre fagspesifikke prosedyrer (implantat)? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.044 | Blodtomhetsapparat | 1 | RUT
037.004.01 | Blyskjerm, mobil | 1 | RUT
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
031.038.01 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 3 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
011.005.02.1 | Gjennomlysning, mobil, C-bue | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
014.016 | Navigasjonsutstyr | 1 | RUT
015.005.01 | Operasjonsbord, mobilt, universalt | 1 | RUT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
013.124 | Operasjonsmikroskop | 1 | RUT
039.012 | Opptrinn | 2 | RUT
016.047 | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
031.027.05 | Prosedyrevogn, sterilsentral, åpen, enkel | 2 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 2 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
037.003 | Stativ for blyfrakker | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
015.001.01.2 | Uttakssentral, anestesi, to armer | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
042.001 | Varmeskap | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT

## 08.01.187
08.01.187 Forberedelse, steril oppdekking
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
GXZ.006 | Dispenser, sprit løst montert | 1 | ARK
091.002 | Pakke, PC bærbar kontorløsning | 1 | IKT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
GSA.001.02 | Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803 | 1 | IARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT

## 08.01.047
08.01.047 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Rommet er programmeret med utstyr som ikke samsvarer med det programmerte arealet. Det bes om at dere kvalitetssikrer antall spyledekontaminatorer og instrumentvaskemaskiner, forslagsvis 2 + 1. | ARK
2 | Avtrækshætte over kum tilfredsstiller det behovet for avtræk for forbehandling av utstyr? | RIV
3 | Skal der vaskes sko i dette rom? | ARK
4 | Hva skal oppbevares i kjemikalieskapet? | RUT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
FBA.045.01 | Arbeidsbenk rustfri d=620 b=900 h=900 | 1 | ARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
054.052 | Dekontaminator, spyl | 3 | RUT
054.057.01 | Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler | 1 | RUT
016.050 | Docking til kirurgisk sug | 2 | RUT
MOC.001 | Gipsutskiller | 1 | RIV
FAC.011 | Kjemikalieskap - Hovedartikkel | 1 | RIV
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 4 | ARK
059.004 | Rengjøringspistol for luft eller vanntilkobling | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
016.014.03 | Sug, kirurgisk, for store volum - 20l, inkl. røykavsug | 2 | RUT
FSA.011.01 | Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600 | 4 | ARK

## 08.01.191
08.01.191 Renhold
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBA.041.34 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=600 | 1 | ARK
GXZ.006 | Dispenser, sprit løst montert | 1 | ARK
FHA.002.04 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=1200 | 1 | ARK
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK
038.014 | Renholdsvogn | 4 | RUT
UVZ.011 | Tappekran på vegg, vv | 1 | RIV
FSA.011.02 | Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900 | 1 | ARK
NYZ.010 | Utslagsvask Hovedartikkel - X | 1 | RIV

## 08.01.183
08.01.183 Laboratorium, preparatrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Dette rom er programmeret med utstyr som ikke samsvarer med det programmerede areal. I bedes kvalitetssikre behovet, da areal forøgelsen for dette utstyrsbehov betyder at andre funksjoner utgår/fortrænges. | ARK
2 | Hvilken funksjonalitet skal formalinmaskinen ha? Skal det være et lukket system? | RUT
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FAC.006.02 | Avtrekksbenk (avtrekk ned, bak), 1200mm | 1 | RIV
FBC.002.02 | Benkeplate med kum, d=620 b=1800 | 1 | ARK
016.048 | Dosatron, blander | 1 | RUT
022.050 | Fikseringsinstrument med vakuum for vevsprøver | 1 | RUT
032.005 | Formalindispenser | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | RUT
FAC.011 | Kjemikalieskap - Hovedartikkel | 1 | RIV
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium, | 1 | RUT
022.018 | Laboratorievekt | 1 | RUT
FSH.002.01 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør | 4 | ARK
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
022.001 | Sentrifuge | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FTZ.001 | Speil veggfast, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001 | Stol hovedartikkel | 1 | IARK
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK
UZB.010 | Øyedusj vegghengt | 1 | RIV
039.016 | Vekt for kompresser | 2 | RUT

## 08.01.154
08.01.154 Garderobe, personal
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FSA.021 | Garderobeskap d=550 b=400 hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FOZ.001.02 | Sittebenk, garderobe d=320 b=1100 h=430 | 1 | ARK
FTZ.001 | Speil veggfast, hovedartikkel | 1 | ARK

## 08.01.186
08.01.186 Møte, stort
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
092.001.02 | AV-pakke, møterom/grupperom/skype | 1 | RIKT
GBA.005.01 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 2 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
OMZ.008 | SKAL_SLETTES_Teleslynge | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 25 | IARK
OAZ.009 | Tavlefangst-kamera | 1 | RIKT

## 08.01.094
08.01.094 Lager, sterilt
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GXZ.006 | Dispenser, sprit løst montert | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
090.001 | PC | 1 | IKT
GHB.001.03 | Reol flyttbar, sterillager for container | 1 | ARK
GHB.001.02 | Reol flyttbar, sterillager kasse/bakke | 1 | ARK
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK

## 08.01.185
08.01.185 Lager, væske
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
042.001.02.2 | Varmeskap, gulvmodell, ca. 400 liter | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK

## 08.01.188
08.01.188 Lager, forbruksvarer
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBB.004.02 | Foring skrå topp b=450 | 1 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 5 | ARK
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT

## 08.01.088
08.01.088 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvilket utstyr bør programmeres i dette rommet? | RUT
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 08.01.193
08.01.193 Lager, leiringsutstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvilket utstyr skal programmeres i dette rommet? | RUT/ARK
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr