## 06.02.014
06.02.014 Arbeidsstasjon, indre sone liten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
090.006 | Skjerm, vegghengt | 1 | IKT
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 2 | IARK
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
GPZ.005.02 | Kontorstol, u/armlene | 2 | IARK
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 4 | IARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK

## 06.02.018
06.02.018 Arbeidsstasjon, ytre sone
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FDB.003 | Skranke, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK
GBA.006.02 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200 | 2 | IARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.001.04 | PC, bærbar | 1 | IKT
090.018 | Ladestasjon telefon | 1 | IKT

## 06.02.003
06.02.003 Observasjonsplass, 4 plasser
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | RUT
061.003 | Modulbord | 4 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 4 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 4 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 4 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 4 | ARK
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 4 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 4 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 4 | IARK
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 4 | RUT
013.039.01 | Ultralyd doppler, fosterlyd | 1 | RUT
KKD.002 | Sykeromskanal, vertikal | 4 | RIE
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 4 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 3 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 6 | IKT
090.003 | Tastatur | 3 | IKT
090.004 | Datamus | 3 | IKT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin, ca. 85 cm | 1 | RUT

## 06.02.002
06.02.002 Observasjonsplass, 1 plass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate b=430 b=560 h=X | 1 | IARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.002.01 | Infusjonsoppheng, for takskinne | 1 | RUT
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 1 | RUT
091.006 | Pakke, PC, alt i ett berøring og trådløskort, medisinsk godkjent | 1 | IKT
GPZ.006.06 | Lenestol, mobilisering | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03.2 | PC, medisinsk godkjent alt-i-ett med berøring | 1 | IKT
090.003.01.2 | Tastatur, trådløs, medical grade | 1 | IKT
090.004.02.2 | Datamus, trådløs, medical grade | 1 | IKT
013.039.01 | Ultralyd doppler, fosterlyd | 1 | RUT
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 1 | RUT

## 06.02.001
06.02.001 Undersøkelse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
017.005 | Kardiotokograf (CTG) | 1 | RUT
KKD.002 | Sykeromskanal, vertikal | 1 | RIE
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
013.039.01 | Ultralyd doppler, fosterlyd | 1 | RUT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
016.056 | Analgesiapparat til smertelindring under fødsel | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 1 | IARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 06.02.005
06.02.005 Undersøkelse
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
KKD.002 | Sykeromskanal, vertikal | 1 | RIE
017.005 | Kardiotokograf (CTG) | 1 | RUT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 1 | IARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 04.01.211
04.01.211 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 4 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 4 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 4 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
090.004 | Datamus | 2 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 3 | IARK
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 4 | RUT
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 4 | RUT
017.006 | Kardiotokografsentral | 1 | RUT
031.005.14.01 | Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk | 4 | RUT
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | RUT

## SRMAL.175.01
SRMAL.175.01 Undersøkelse og behandling, føde/gyn
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 1 | IARK
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 04.01.159
04.01.159 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 4 | IKT
090.003 | Tastatur | 2 | IKT
090.004 | Datamus | 2 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
013.037 | Kolposkop | 1 | RUT | Skal stå på vegg eller festet i stol i undersøkelses og behandlingsrom. Gyn Pol
035.003.01.1 | Pasientløfter, mobil, aktiv | 1 | RUT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
031.005.14.01 | Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk | 1 | RUT

## 04.01.163
04.01.163 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
031.005.14.01 | Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk | 1 | RUT
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT | Benyttes sammen med 090.006.01, skjerm for å vise UL bilde til pårørende. Vegghengt skjerm har samme VESA feste til oppheng tak.
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT | Benyttes med 015.006.02 tak, oppheng
012.021.01 | Diatermiapparat, operasjon | 1 | RUT
012.026.02 | Røykavsug, diatermi | 1 | RUT

## 04.01.022
04.01.022 Undersøkelse og behandling
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 1 | IARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 04.01.076
04.01.076 Undersøkelse og behandling
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 1 | IARK
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT
013.039.01 | Ultralyd doppler, fosterlyd | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 04.01.175
04.01.175 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
031.005.16 | Undersøkelse- og behandlingsstol, Kombigyn, gynstol og undersøkelsesbenk | 1 | RUT
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT

## 04.01.160
04.01.160 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
031.005.14.01 | Undersøkelse- og behandlingsstol, gynekologi, elektrisk | 1 | RUT
011.015.08 | Ultralyd, føde, gyn | 1 | RUT
015.006.02 | Oppheng, tak, monitor, 20-30" | 1 | RUT | Benyttes sammen med 090.006.01, skjerm for å vise UL bilde til pårørende. Vegghengt skjerm har samme VESA feste til oppheng tak.
090.006.01 | Skjerm, vegghengt, standard | 1 | IKT | Benyttes med 015.006.02 tak, oppheng

## 04.01.188
04.01.188 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 2 | RUT
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
FSA.013.02 | Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm | 1 | RUT

## 04.01.250
04.01.250 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | ARK
FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK
FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | ARK
FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | ARK

## 04.01.251
04.01.251 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 5 | ARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT

## 04.01.271
04.01.271 Pause
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.02.1 | Skjerm, vegghengt, berøring, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.01 | Stol, møte | 10 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5 x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
GMA.002 | Mikrobølgeovn hovedartikkel | 1 | ARK
FSI.003.01 | Underskap kjøkken b=600 for innbygging, oppvaskmaskin | 1 | ARK
FSI.003.04 | Underskap kjøkken for innbygging, b=600, vaskeskap | 1 | ARK
FSI.005.01 | Overskap kjøkken for innbygging, microbølgeovn | 1 | ARK
FSI.007.01 | Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FSI.002.02 | Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 | 2 | ARK
FSI.004.01 | Overskap, kjøkken, d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK
FBC.002.05 | Benkeplate med kum d=620 b=2400 | 1 | ARK
FBB.002.02 | Bakplate tekjøkken, b=2400 | 1 | ARK
FSA.061.01 | Verdiskap, 5-delt d=400 b=400 h=1800 | 6 | ARK
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 2 | IARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=700 | 3 | IARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GFA.015 | Kjøleskap, mat, hovedartikkel | 1 | RKJ
GMZ.100 | Oppvaskmaskin | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | IARK

## 04.01.272
04.01.272 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE | I hele rommets lengde
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 4 | ARK
035.003.01 | Pasientløfter, mobil | 1 | RUT
012.032 | EKG-apparat | 1 | RUT

## 04.01.322
04.01.322 Desinfeksjon, lite
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
054.052 | Dekontaminator, spyl | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
FBA.045.01 | Arbeidsbenk, rustfri d=620 b=900 h=900 | 1 | ARK
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FSA.011.01 | Underskap, rustfritt, låsbart, d=600 b=600 h=600 | 1 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
021.005.01 | Analysator urin, enkelt | 1 | RUT

## 04.01.341
04.01.341 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT

## 04.01.342
04.01.342 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK

## 04.01.343
04.01.343 Samtale
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 2 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 4 | IARK
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK

## 01.05.045
01.05.045 Desinfeksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
054.054 | Dekontaminator, vask, gjennomgående | 1 | RUT
054.052.04 | Dekontaminator, spyl, gjennomgående, med lås skap for desinfeksjonsvæske | 1 | RUT
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
FSA.013.02 | Overskap, rustfritt d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK
FBC.008.01 | Arbeidsbenk på ben med kum og skap d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK

## 01.05.046
01.05.046 Lager, rent
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
061.001.02 | Trillebord, med vulstkant | 1 | RUT
091.008 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 1 | IKT
090.035 | Veggoppheng PC | 1 | IKT
090.003 | Tastatur | 1 | IKT
090.004 | Datamus | 1 | IKT
090.005.01 | Skjerm, PC, standard | 1 | IKT
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 2 | ARK
FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK
FBA.041.16 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900 | 1 | ARK
FSH.001.03 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør | 7 | ARK
012.032 | EKG-apparat | 1 | RUT
016.015 | Brystpumpe | 1 | RUT
GMA.002.01 | Mikrobølgeovn, liten d=330 b=455 h=262 | 1 | ARK
042.001.01.1 | Varmeskap, bordmodell, ca. 25 liter | 1 | RUT

## 01.05.010
01.05.010 Sengerom, multifunksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.012 | Fødeseng | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 1 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
FSA.071.01 | Skap, høyt, integrert seng 900 | 1 | ARK
FSH.002.01 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør | 2 | ARK
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 1 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | IARK
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 2 | ARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 4 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.003 | Tastatur | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.004 | Datamus | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 01.05.011
01.05.011 Sengerom, multifunksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.012 | Fødeseng | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 1 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
FSA.071.01 | Skap, høyt, integrert seng 900 | 1 | ARK
FSH.002.01 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør | 2 | ARK
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 1 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | IARK
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 2 | ARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 4 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.003 | Tastatur | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.004 | Datamus | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 01.05.012
01.05.012 Sengerom, multifunksjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.012 | Fødeseng | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.005.01 | Kardiotokograf (CTG), Vegghengt, ST-analyse | 1 | RUT
031.007.08 | Sykehusseng, spebarn | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.01 | Lenestol, ammestol | 1 | IARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
FSA.071.01 | Skap, høyt, integrert seng 900 | 1 | ARK
FSH.002.01 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør | 2 | ARK
KSA.001.01 | Takskinne, forheng | 1 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 1 | IARK
FSA.083.01 | Koffertskap, lavt, med bakplate | 1 | ARK
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 2 | ARK
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 4 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.003 | Tastatur | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
090.004 | Datamus | 2 | IKT | 1 stk på benk 1 stk på PC-tralle
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT

## 01.05.038
01.05.038 Arbeidsstasjon, indre sone
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1
2
3
4
5
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 4 | IKT
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 4 | IARK
FBB.001 | Tavle, hovedartikkel | 1 | ARK
090.006 | Skjerm, vegghengt | 2 | IKT
090.001.01.2 | PC, stasjonær liten/tynnklient | 4 | IKT
090.005.01.1 | Skjerm, PC, standard, 24" | 8 | IKT
090.003 | Tastatur | 4 | IKT
090.004 | Datamus | 4 | IKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 4 | IARK
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 2 | IARK
091.014 | Pakke, PC digital samhandling | 1 | RIKT
GPZ.010.01 | Stol, klapp løs | 4 | IARK
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 2 | ARK
GBA.005.11 | Bord, møte d=800 b=1600 h=700 | 1 | IARK