## Oversikt
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH
Romfnr | Romnavn
13.14.017 | Lager, isotoper
13.14.018 | Avfall
50.13.040 | Oppstillingsplass, agv
50.13.041 | Lager, gass
50.13.042 | Lager, kjøl
50.13.043 | Lager, gass
50.13.045 | Kontor, 1 person
50.13.046 | Lager, brannfarlige stoffer
50.13.047 | Lager, kjøl, mat
50.13.048 | Lasterampe, avfall
50.13.049 | Lasterampe, gass
50.13.050 | Lasterampe
50.13.051 | Oppstillingsplass, avfall
50.13.052 | Oppstillingsplass, rent tøy
50.13.053 | Oppstillingsplass, urent tøy
50.13.055 | Oppstillingsplass, vogner
50.13.056 | Oppstillingsplass, urene vogner
50.13.057 | Rengjøring, vogner
50.13.058 | Verksted, AGV
50.13.062 | Oppstillingsplass, kildesortering
50.13.063 | Oppstillingsplass, retur
50.13.064 | Lager, frys
50.13.065 | Lager, kjøl
50.13.066 | Lager, kjemikalier
50.13.067 | Lager, matavfall
50.13.068 | Varemottak, sampakking
50.13.069 | Varemottak, avlastning
50.13.078 | Renhold, mat

## 13.14.017
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
13.14.017 Lager, isotoper
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilke isotoper lagres i rommet? | PO
2 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
3 | Spesielle krav til ventilasjon? Krav til vann- og avløp? | RIV
4 | Spesialavtrekk til friluft, eller annen løsning? | RIV
5 | Er det behov for noen Sanitærinstallasoner? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 13.14.018
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
13.14.018 Avfall
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - er det behov for utak for høytrykksspyler kv/vv? | RIV
3 | VVS-tekniske anlegg - Avløpm. Silkurv kjøresterk, renne/sluk? | RIV
4 | VVS-tekniske anlegg - er det noen tempkrav? | RIV
5 | 3153 Spyleslange Trommel. Hva er behovet for Type, kv/vv, uttak for høytrykksspyler, innredning, avløp.? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.022 | Plastpresse | 1 | RUT
062.025 | Bur for oppsamling av elektriske artikler | 1 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
UOA.001 | 3153 Spyleslange Trommel | 1 | RIV

## 50.13.040
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.040 Oppstillingsplass, agv
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
2 | Avtrekksventilasjon , ladestasjon? behov for EX-laderomsavtrekk? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.041
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.041 Lager, gass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
2 | VVs-tekniske anlegg - Er det behov for noe ut over ordinær ventilasjon? | RIV
3 | Hvor mange gassflasker skal det være plass til på gassflasketrallen? | RUT
4 | Er det spesielle EX-krav? | RIV
5 | Er det behov for noen avlastingsflater fra rommet? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.006 | Gassflasketralle | 1 | HF

## 50.13.042
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.042 Lager, kjøl
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-anlegg - Temperaturkrav, Vann kv/vv, avløp/kondensavløp? | RIV
3 | Er det krav til Temperaturkrav, avløp, vann for Kjøleenhet? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | HF
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK

## 50.13.043
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.043 Lager, gass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | I forbindelse med brannsikkert kjemikalieskap, er det behov for avlastingsflater eller spesialavtrekk til friluft EX? | RIV
3 | Hvor mange gassflasker skal det være plass til på gassflasketrallen? | RUT
4 | Er det behov for Spesialavtrekk til friluft fra Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.006 | Gassflasketralle | 1 | HF
FAC.014.02 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm | 1 | RIV

## 50.13.045
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.045 Kontor, 1 person
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GHA.001.07 | Hylleseksjon, kontor d=400 b=800 h=1200 | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UJZ.403.01 | Skriver, multifunksjonsmaskin - forekomster må flyttes til rikt størrelse og skriver funksjon | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 50.13.046
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.046 Lager, brannfarlige stoffer
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - Spesialavtrekk til friluft EX? Avlastingssoner? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.047
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.047 Lager, kjøl, mat
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | Hvilket varemottak skal være designert til mottak mat? | ARK
3 | VVS-tekniske anlegg - Temperaturkrav, avløp med silkurv renne/sluk, vann kv/vv, uttak slangetrommel/høytrykksspyler, U-vask, innredningstegning | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK

## 50.13.048
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.048 Lasterampe, avfall
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - Er det behov for frostfri utekraner? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.049
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.049 Lasterampe, gass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.050
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.050 Lasterampe
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - Er det behov for frostfri utekraner? | RIV
3 | VVS-tekniske anlegg - Er det behov for varme i porthus? | RIV
4 | VVS-tekniske anlegg - Er det behov for sprinkler? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.051
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.051 Oppstillingsplass, avfall
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.005.02 | Truck, for stabling i høyden | 1 | RUT
062.005.03 | Truck, for tog | 1 | RUT
062.025 | Bur for oppsamling av elektriske artikler | 1 | HF
HCZ.001.06 | AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall) | 2 | RUT

## 50.13.052
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.052 Oppstillingsplass, rent tøy
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.053
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.053 Oppstillingsplass, urent tøy
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | Er det hensiktsmessig med sekkestativ, 4 hjul på utstyrslisten? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | HF

## 50.13.055
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.055 Oppstillingsplass, vogner
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.056
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.056 Oppstillingsplass, urene vogner
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
HCZ.001.01 | AGV vogn, sterilt gods, lukket transportvogn | 126 | RUT
HCZ.001.06 | AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall) | 321 | RUT

## 50.13.057
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.057 Rengjøring, vogner
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-teknisk utstyr - Er det behov for spesielle avtrekk? | RIV
3 | VVS-teknisk utstyr - Er det behov for noen installasjoner kv/vv? | RIV
4 | VVS-teknisk utstyr - Er det behov for avløp med silkurv sluk/renne? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
054.051.05 | Kabinett/vogndekontaminator avfall | 1 | RUT
054.056.02 | Stativ til containere- og kasse bakker med lokk i kabinettvaskemaskin | 1 | RUT

## 50.13.058
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.058 Verksted, AGV
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - er det behov for spesialavtrekk? | RIV
3 | VVS-tekniske anlegg - er det kjemikalier/løsemidler i rommet? | RIV
4 | VVS-teknisk anlegg - er det behov for uttrak slangetrommel/høytrykksspyler? | RIV
5 | Er det tilstrekkelig at Løftebord kan løfte 500 kg? | RUT
6 | Skal det programmeres jekketralle til å løfte AGV opp på løftebord? | RUT
7 | Hva bør samlepakke for verktøy inneholde? | RUT
8 | Er det behov for utslasgsvask? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
031.052 | Tralle til PC (enkel) | 1 | IKT
062.024.01 | Løftebord, mobilt, hydraulisk, 500 kg | 1 | RUT
072.022 | Samlepakke for verktøy | 1 | HF
FSA.012.06 | Skuffeseksjon, fast, verktøy d=450 b=650 h=1200 | 1 | ARK
GBA.006.01 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000 | 1 | IARK
GBB.002 | Verktøytavle | 1 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.022.01 | Dispenser Øyedusj stasjon | 1 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.100.04.01 | PC, standard Bærbar | 1 | IKT

## 50.13.062
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.062 Oppstillingsplass, kildesortering
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | Skal det være sekketralle her? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.021 | Sekketralle | 1 | HF
062.025 | Bur for oppsamling av elektriske artikler | 2 | HF
FBA.304 | PC feste til monitor | 1 | IKT
HCZ.001.06 | AGV vogn, gittervogn (tøy, forbruksvarer, avfall) | 7 | RUT
ODZ.010 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.01.01 | Tastatur, trådløs, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT

## 50.13.063
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.063 Oppstillingsplass, retur
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.064
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.064 Lager, frys
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - hva er varmeavgivelse fryseboks? | RIV
3 | VVS-tekniske anlegg - Er det behov for kjøleenhet? | RIV
4 | VVS-tekniske anlegg - er det soesielle temperaturkrav? | RIV
5 | Hvor mange liter skal fryseboks, laboratorium være? Størrelse? | RUT
6 | Andre krav til fryseboks, laboratorium? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
GFB.011 | Fryseboks, laboratorium, hovedartikkel | 1 | RUT

## 50.13.065
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.065 Lager, kjøl
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - er det behov for kjøleenhet? | RIV
3 | VVS-tekniske anlegg - er det noen temperaturkrav for rommet? | RIV
4 | VVS-tekniske anlegg - er det behov for kondensavløp? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 6 | ARK

## 50.13.066
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.066 Lager, kjemikalier
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | Kan rommet ivareta kjemikalieavfall fra dagens kjemikaliekontainer og rom for kjemikalieavfall, eller må fraksjonene være adskilt i 2 forskjellige rom? | PO
3 | VVS-tekniske anlegg - er det behov for avlastningsflater fra rommet? | RIV
4 | Hva er kravet til Kjemikalieskap - Hovedartikkel. Er det Spesialavtrekk, EX til friluft? | RIV
5 | Hva er kravet til Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm med tanke på Spesialavtrekk, EX til friluft? Avlastingssoner? | RIV
6 | Hva slags type nøddusj er det behov for i rommet? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FAC.011 | Kjemikalieskap - Hovedartikkel | 2 | RIV
FAC.014.02 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm | 2 | RIV
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK
UZB.013 | Nøddusj veggmontert | 1 | RIV

## 50.13.067
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.067 Lager, matavfall
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - spesielle krav til temeratur? | RIV
3 | VVS-tekniske anlegg - spesielle krav til kjøleenhet? | RIV
4 | VVS-tekniske anlegg - spesielle krav til avløp m. silkurv renne/sluk? | RIV
5 | VVS-tekniske anlegg - spesielle krav til Vann sltrommel, høytrykksspyler? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.02 | Avfallsbeholder med lokk, matavfall, 140 liter | 5 | HF
FHB.001.01 | Hyllereol, rustfri d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK

## 50.13.068
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.068 Varemottak, sampakking
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | Er det spesielle krav til Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm med tanke på Spesialavtrekk, EX, til friluft? | RIV
3 | Er det spesielle krav til Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm med tanke på avlastingssoner? | RIV
4 | Er det spesielle behov for avtrekk på Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=1600? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
031.052 | Tralle til PC (enkel) | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
090.016 | Makuleringsmaskin | 1 | IKT
FAC.014.02 | Kjemikalieskap, brannsikkert, 1200mm | 1 | RIV
FBA.058.03 | Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=1600 | 1 | ARK
FBA.100.01 | Veggfeste, En arm med vesa 10 for monitor | 1 | IKT
FBA.304 | PC feste til monitor | 1 | IKT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 5 | ARK
ODZ.010 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.04.01 | PC, standard Bærbar | 1 | IKT
ODZ.300.01.01 | Tastatur, trådløs, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UJZ.403.01.04 | MFP - Stor modell | 1 | IKT
UJZ.403.04 | Standard Etikettskriver 203 dpi | 1 | IKT
UJZ.404 | Strekkodeleser - Flytte forekomster til riktig artikkel UJZ.407.01/02 | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 1 | IKT

## 50.13.069
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.069 Varemottak, avlastning
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Hvilket utstyr er nødvendig for å sikre funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 50.13.078
Møte 2 pulje 3.2 - T - VDS - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
50.13.078 Renhold, mat
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
2 | VVS-tekniske anlegg - er det behov for Vann kv/vv slangetrommel utstyr som skal tilkobles? | RIV
3 | Noen krav til gulvvaskemaskin? | RUT
4 | VVS-tekniske anlegg - er det behov for avløp sluk/renne silkurv? | RIV
5 | Hvilken type Vask, utslag m/bøtterist, blandebatteri på vegg m/ekstra tappepunkt er det behov for i dette rommet? | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
038.001.01 | Gulvvaskemaskin, liten | 1 | RUT
038.014 | Renholdsvogn | 1 | RUT
FBA.041.37 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=660 | 1 | ARK
FHA.002.04 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=1200 | 1 | ARK
FSA.011.02 | Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900 | 1 | ARK
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 1 | ARK
GXZ.006 | Dispenser, sprit løst montert | 1 | ARK
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
NYZ.007 | Vask, utslag m/bøtterist, blandebatteri på vegg m/ekstra tappepunkt | 1 | RIV