## Oversikt
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH
Romfnr | Romnavn | Hjelpetekst til romgjennomgangen
04.01.001 | Venteplass
04.01.002 | Venteplass
04.01.021 | Undersøkelse og behandling | Fødepol
04.01.056 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | UB 16 kvm
04.01.057 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | GU
04.01.066 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | UB, spesial 20 kvm
04.01.073 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | UB stomi
04.01.074 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | Prosedyrerom - gruppe 2
04.01.075 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | CTG rom 4 plasser
04.01.076 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | Prosedyrerom - gruppe 2
04.01.161 | Venteplass
04.01.162 | Ekspedisjon | Ekspedisjon og korridor utenfor - funksjon og sammenheng
04.01.241 | Undersøkelse og behandling, spesialrom | Prosedyrerom - gruppe 2
04.01.250 | Venteplass
04.01.254 | Venteplass
04.02.047 | Venteplass
04.02.073 | Dagplass, 5 plasser | Rom presentert med dør til naborom for å vise hva det betyr for funksjon og innredning
04.02.076 | Dagplass, 6 plasser | Dagplasser oppfølging prosedyrer også for pasienter fra funksjonsområder i plan 02.

## 04.01.001
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.001 Venteplass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg | 1 | RIKT
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 3 | IARK
GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 10 | IARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | HF
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 04.01.002
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.002 Venteplass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg | 1 | RIKT
GOZ.008.08 | Sofa 2-seter med bord d=630 b=1575 h=750 | 6 | IARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | HF
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 04.01.021
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.021 Undersøkelse og behandling : "Fødepol"
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Standardrommet skal kunne ivareta plassering av undersøkelsesbenk/stol både langs vegg og ut i rom. Kan gruppen beskrive om funksjon i rommet skal ivareta denne fleksibilitet jfr. plassering av takhengt undersøkelseslampe | RUT
Rommet skal ha funksjonalitet som fødepoliklinikk. Nødvendig utstyr for dette må beskrives.
| Det er programmert elektronisk blodtrykksapparat. Det det behov for ytterligere pasientovervåkning/spotcheck ? | RUT
| Beskriv funksjonskrav for undersøkelsesbenk/stol også jfr elektrisk eller hydraulisk | RUT
| Det er programmert et åpent modulbord med skuffer. Ivaretar dette funksjonskravet evt. spesifiser. | RUT
| Evt behov for type ultralyd må beskrives. | RUT
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.04 | Veggskinne, utstyr l=2000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.056
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.056 Undersøkelse og behandling, spesialrom - UB rom 16 kvm
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.04 | Veggskinne, utstyr l=2000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.057
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.057 Undersøkelse og behandling, spesialrom - GU rom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
| Beskriv funksjonskrav til undersøkelseslampen? | RUT
| Standard us-benk uten funksjonalitet for gyn-undersøkelser er programmert. Beskriv funksjonskravene til benk/stol og ønsket plassering i rommet? | RUT
| Evt behov for type ultralyd må beskrives. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.04 | Veggskinne, utstyr l=2000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.066
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.066 Undersøkelse og behandling, spesialrom - UB, spesial 20 kvm
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.062 | Tralle til PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 3 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.073
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.073 Undersøkelse og behandling, spesialrom - UB stomi
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
| Rommet er foreslått benyttet til stomi pasienter. Beskriv funksjonskrav, utstyrskrav og inventar for oppbevaring slik at denne funksjonen kan ivaretas i rommet | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.062 | Tralle til PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.014 | Pakke, PC, mobiltralle, med batteri | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.100.02.02 | PC, Standard AIO, medisinsk godkjent, batteridrift | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.300.02.02 | Tastatur, kablet, medial grade | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.02 | Datamus, kablet, medical grade | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.074
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.074 Undersøkelse og behandling, spesialrom - Prosedyrerom gruppe 2
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
| Det er angitt at det skal være mulighet for anestesi i rommet. Utstyr ifm dette må beskrives. | RUT
| Behov for pasientovervåkning, nivå og plassering må beskrives. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.062 | Tralle til PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
DIZ.031 | Laminatdør tofløyet asymetrisk 13,5x22 AA | 1 | ARK
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.014 | Pakke, PC, mobiltralle, med batteri | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.100.02.02 | PC, Standard AIO, medisinsk godkjent, batteridrift | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.300.02.02 | Tastatur, kablet, medial grade | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.02 | Datamus, kablet, medical grade | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.075
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.075 Undersøkelse og behandling, spesialrom - CTG rom 4 plasser
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
2 | Rommet er foreslått å ha CTG funksjonalitet. Utstyr og plassering for dette må beskrives | RUT
3 | Vil det være behov for pasientovervåkning i rommet ? | RUT
4 | Er det behov for takmontert us-lamper i rommet ? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.062 | Tralle til PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.014 | Pakke, PC, mobiltralle, med batteri | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.100.02.02 | PC, Standard AIO, medisinsk godkjent, batteridrift | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.300.02.02 | Tastatur, kablet, medial grade | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.02 | Datamus, kablet, medical grade | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.076
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.076 Undersøkelse og behandling, spesialrom - Prosedyrerom gruppe 2
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
2 | Det er angitt at det skal være mulighet for anestesi i rommet. Utstyr ifm dette må beskrives. | RUT
3 | Behov for pasientovervåkning, nivå og plassering må beskrives. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.062 | Tralle til PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
DIZ.031 | Laminatdør tofløyet asymetrisk 13,5x22 AA | 1 | ARK
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.014 | Pakke, PC, mobiltralle, med batteri | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.100.02.02 | PC, Standard AIO, medisinsk godkjent, batteridrift | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.300.02.02 | Tastatur, kablet, medial grade | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.02 | Datamus, kablet, medical grade | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.161
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.161 Venteplass
Tilbake til oversikten | 04.01.161 Venteplass
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg | 1 | RIKT
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 3 | IARK
GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 10 | IARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | HF
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 04.01.162
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.162 Ekspedisjon
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
| Beskrif funksjon til korridorarealet utenfor ekspedisjonen? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FDB.003.06 | Skranke d=300 b=2600 h=900 | 1 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 5 | IARK
GHA.001.06 | Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200 | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 5 | IARK
ODZ.100 | PC - hovedartikkel | 5 | IKT
UJZ.403.04 | Standard Etikettskriver 203 dpi | 1 | IKT

## 04.01.241
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.241 Undersøkelse og behandling, spesialrom - Prosedyrerom gruppe 2
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.062 | Tralle til PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.014 | Pakke, PC, mobiltralle, med batteri | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.100.02.02 | PC, Standard AIO, medisinsk godkjent, batteridrift | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.300.02.02 | Tastatur, kablet, medial grade | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.02 | Datamus, kablet, medical grade | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 04.01.250
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.250 Venteplass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg | 1 | RIKT
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 3 | IARK
GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 10 | IARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | HF
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 04.01.254
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.254 Venteplass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg | 1 | RIKT
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 3 | IARK
GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 10 | IARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | HF
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 04.02.047
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.02.047 Venteplass
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.077 | Veggfeste AV-skjerm, tilt, < 35 Kg | 1 | RIKT
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 3 | IARK
GPZ.001.05 | Stol, venteområde, stablebar | 10 | IARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | HF
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 04.02.073
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.02.073 Dagplass, 5 plasser
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Er det behov for pasientovervåkning pr plass eller er det evt tilstrekkelig med ett mobilt oppsett ? | RUT
| Beskriv funksjonskrav for oppheng infusjoner til hver plass i rommet | RUT
| Beskriv funksjonskrav for oppbevaring av materiell i rommet | RUT
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
| Beskriv funksjonskrav til undersøkelses og behandlingsstolene i rommet? | PO
| Skal det være dør til rom ved siden av eller skal denne utgå for å ivareta funksjoner i rommene? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 5 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 5 | HF
017.001.01 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 5 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 5 | RUT
031.005 | Undersøkelse- og behandlingsstol | 3 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 2 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FSA.022 | Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap hovedartikkel | 2 | ARK
FSH.005.02 | Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=450 b=2000 h=920 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 5 | ARK
GBA.006.15 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000 | 2 | IARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 5 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 4 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 5 | RIE
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 5 | RIKT

## 04.02.076
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.02.076 Dagplass, 6 plasser
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Er det behov for pasientovervåkning pr plass eller er det evt tilstrekkelig med ett mobilt oppsett ? | RUT
| Beskriv funksjonskrav for oppheng infusjoner til hver plass i rommet | RUT
| Beskriv funksjonskrav for oppbevaring av materiell i rommet | RUT
| Kontroller at utstyret og innplasseringen av dette er riktig for å ivareta flyt og funksjon i rommet? | PO
| Beskriv funksjonskrav til undersøkelses og behandlingsstolene i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 6 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 6 | HF
017.001.01 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 6 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 6 | RUT
031.005 | Undersøkelse- og behandlingsstol | 4 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 2 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FSA.022 | Garderobeskap d=550 b=400 Z-skap hovedartikkel | 2 | ARK
FSH.005.02 | Benk m/3 skuffeseksjoner KB d=450 b=2000 h=920 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 5 | ARK
GBA.006.15 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1000 | 2 | IARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 5 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 4 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 5 | RIE
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 5 | RIKT