## Oversikt
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH
Romfnr | Romnavn
14.01.017 | Observasjonsplass, stor
14.01.018 | Observasjonsplass, stor
14.02.040 | Møte, seminarrom
14.02.043 | Møte, seminarrom
14.02.045 | Møte, seminarrom
14.02.064 | Møte, seminarrom
14.02.065 | Møte, seminarrom
15.02.017 | Undersøkelse og behandling, stort
15.02.023 | Arbeidsrom, kurssal
15.02.025 | Auditorium
15.02.026 | Møte, seminarrom
15.02.027 | Møte, seminarrom
15.02.039 | Undersøkelse og behandling, stort
15.02.040 | Undersøkelse og behandling, stort
15.02.041 | Undersøkelse og behandling, stort
15.02.042 | Undersøkelse og behandling, stort
15.02.047 | Seminarrom, kurssal
15.02.048 | Seminarrom, kurssal
15.02.049 | Lager, utstyr
15.02.053 | Teknikk, AV og redigering
15.02.054 | Forrom, auditorium
15.03.003 | Arbeidsrom, tverrfaglig
15.03.009 | Laboratorium, forskning
15.03.017 | Undersøkelse og behandling, stort
15.03.018 | Undersøkelse og behandling, stort
15.03.027 | Lager, forbruksvarer

## 14.01.017
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
14.01.017 Observasjonsplass, stor
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
2 | Skal det være Blodtrykksaparat i tillegg til pasientovervåking, nivå 1? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.01 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 1 | RIE
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 14.01.018
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
14.01.018 Observasjonsplass, stor
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
2 | Skal det være Blodtrykksaparat i tillegg til pasientovervåking, nivå 1? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.01 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 1 | RIE
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 14.02.040
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
14.02.040 Møte, seminarrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Rommet er møblert med seminarbord og stoler i klasseromsoppsett. Øvrige stoler er plassert mot vegg. Er denne møbleringen relevant eller ønskes det en annen møblering i rommet? | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
FDB.005.02 | Talerstol, seminarrom | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 4 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 25 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 14.02.043
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
14.02.043 Møte, seminarrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Rommet er møblert med seminarbord og stoler organisert i grupper mot vegg/skjerm, iht. interaktivt grupperom, ref. Kristiania Høyskole. Er denne møbleringen relevant eller ønskes det en annen møblering i rommet? | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
FDB.005.02 | Talerstol, seminarrom | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 4 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 25 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 14.02.045
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
14.02.045 Møte, seminarrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Rommet er møblert med seminarbord og stoler i klasseromsoppsett. Øvrige stoler er plassert mot vegg. Er denne møbleringen relevant eller ønskes det en annen møblering i rommet? | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
FDB.005.02 | Talerstol, seminarrom | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 4 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 25 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 14.02.064
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
14.02.064 Møte, seminarrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Rommet er møblert med seminarbord og stoler i klasseromsoppsett. Øvrige stoler er plassert mot vegg. Er denne møbleringen relevant eller ønskes det en annen møblering i rommet? | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
FDB.005.02 | Talerstol, seminarrom | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 6 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 6 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 40 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 14.02.065
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
14.02.065 Møte, seminarrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Rommet er møblert med seminarbord og stoler i klasseromsoppsett. Øvrige stoler er plassert mot vegg. Er denne møbleringen relevant eller ønskes det en annen møblering i rommet? | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
FDB.005.02 | Talerstol, seminarrom | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 6 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 6 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 40 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 15.02.017
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.017 Undersøkelse og behandling, stort
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 15.02.023
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.023 Arbeidsrom, kurssal
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Bekrefte antall plasser i kurssalen. Det er beskrevet arbeid to og to på PC-stasjoner og opp mot 45 plasser. Antar derfor at dette utgjør 44 studenter + 1 forelser/underviser og har møblert rommet deretter. | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
092.004 | AV-system, spesialrom | 1 | RIKT
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 20 | ARK
GBA.006.10 | Arbeidsbord d=800 b=1600 | 23 | IARK
GBA.008.01 | Bord, kateter auditorium b=2600 | 1 | ARK
GPZ.005.02 | Kontorstol, u/armlene | 46 | IARK
ODZ.100.05.01 | PC, PACS gransknings, standard | 23 | IKT
UMZ.014 | AV-skjerm, 100" | 1 | RIKT

## 15.02.025
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.025 Auditorium
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
092.004.01 | AV-system, Aud. (130-160 pl. / Amfi) - 15.02.025 | 1 | RIKT
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK
FDB.005 | Talerstol hovedartikkel | 1 | ARK
FOB.003 | Stol fast enkel, auditorium, hovedartikkel | 160 | ARK
FSF.010 | AV-rack (19"/15 HU) | 1 | RIKT
GBA.008.01 | Bord, kateter auditorium b=2600 | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
OAZ.011 | Videoprojektor, >40k Lumens, 4k/UHD | 0 | RIKT
OAZ.013 | AV opptaker/Streamer (En-kanal, 1080p) | 1 | RIKT
ODZ.100 | PC - hovedartikkel | 1 | IKT
ORA.013 | AVoIP enkoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.014 | AVoIP dekoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.015 | Nettverks-svitsj, AVoIP (1 Gbps/24 port) | 1 | RIKT
ORA.017 | Patchpanel, (CAT6/24 port) | 1 | RIKT
UMZ.019 | Info-skilt, "VIDEO-OVEFØRING PÅGÅR" | 1 | RIKT
UMZ.021 | LED-videovegg/skjerm for Aud. 15.02.025 | 1 | RIKT

## 15.02.026
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.026 Møte, seminarrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er det behov for et kateter som i auditorium 15.02.025 eller talerstol? | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 2 | HF
092.004.04 | AV-system, Seminarrom - Stort | 1 | RIKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 12 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 40 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 80 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
ORA.013 | AVoIP enkoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.014 | AVoIP dekoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.016 | Nettverks-svitsj, AVoIP (1 Gbps/48 port) | 1 | RIKT
ORA.017 | Patchpanel, (CAT6/24 port) | 1 | RIKT
UMZ.019 | Info-skilt, "VIDEO-OVEFØRING PÅGÅR" | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
XGZ.004 | Kraftfordeler for AV-utstyr | 1 | RIKT

## 15.02.027
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.027 Møte, seminarrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er det behov for et kateter som i auditorium 15.02.025 eller talerstol? | ARK
2 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 2 | HF
092.004.04 | AV-system, Seminarrom - Stort | 1 | RIKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 12 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 40 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 80 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | RIKT
ORA.013 | AVoIP enkoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.014 | AVoIP dekoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.016 | Nettverks-svitsj, AVoIP (1 Gbps/48 port) | 1 | RIKT
ORA.017 | Patchpanel, (CAT6/24 port) | 1 | RIKT
UMZ.019 | Info-skilt, "VIDEO-OVEFØRING PÅGÅR" | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
XGZ.004 | Kraftfordeler for AV-utstyr | 1 | RIKT

## 15.02.039
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.039 Undersøkelse og behandling, stort
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 15.02.040
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.040 Undersøkelse og behandling, stort
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 15.02.041
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.041 Undersøkelse og behandling, stort
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 15.02.042
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.042 Undersøkelse og behandling, stort
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 15.02.047
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.047 Seminarrom, kurssal
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 2 | HF
092.004.03 | AV-system, Seminarrom m/foldevegg | 1 | RIKT
FDB.005 | Talerstol hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 12 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 40 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 80 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
ORA.013 | AVoIP enkoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.014 | AVoIP dekoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.015 | Nettverks-svitsj, AVoIP (1 Gbps/24 port) | 1 | RIKT
ORA.017 | Patchpanel, (CAT6/24 port) | 1 | RIKT
UMZ.019 | Info-skilt, "VIDEO-OVEFØRING PÅGÅR" | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
XGZ.004 | Kraftfordeler for AV-utstyr | 1 | RIKT

## 15.02.048
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.048 Seminarrom, kurssal
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 2 | HF
092.004.03 | AV-system, Seminarrom m/foldevegg | 1 | RIKT
FDB.005 | Talerstol hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 12 | ARK
GBA.005.06 | Seminarbord b=450 d=1400 | 40 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 80 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 2 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 2 | IKT
ORA.013 | AVoIP enkoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.014 | AVoIP dekoder (1 Gbps) | 1 | RIKT
ORA.015 | Nettverks-svitsj, AVoIP (1 Gbps/24 port) | 1 | RIKT
ORA.017 | Patchpanel, (CAT6/24 port) | 1 | RIKT
UMZ.019 | Info-skilt, "VIDEO-OVEFØRING PÅGÅR" | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
XGZ.004 | Kraftfordeler for AV-utstyr | 1 | RIKT

## 15.02.049
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.049 Lager, utstyr
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002 | Veggskinne, hovedartikkel | 1 | RIE

## 15.02.053
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.053 Teknikk, AV og redigering
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er det behov for utstyr for å dekke funksjonen i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO

## 15.02.054
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.02.054 Forrom, auditorium
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FTZ.001.04 | Speil veggfast, b=800 h=1000 | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 3 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.12 | Håndvaskmiljø 2G, NRH | 1 | ARK

## 15.03.003
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.03.003 Arbeidsrom, tverrfaglig
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Er utstyret tilstrekkelig for å sikre funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.084 | Veggfeste AV-skjerm (< 35 kg), bevegelig arm | 1 | RIKT
FBA.304 | PC feste til monitor | 1 | IKT
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 3 | IARK
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200 | 2 | IARK
GHA.001.08 | Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900 | 1 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 3 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 3 | IKT
ODZ.010 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 3 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.01.01 | Tastatur, trådløs, renrom | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 3 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 3 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.030 | Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg | 1 | RIKT
UMZ.015 | AV-skjerm, 55" | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 6 | IKT

## 15.03.009
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.03.009 Laboratorium, forskning
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
2 | Skal rommet bestykkes likt som tilsvarende rom i forskningstun i bygg J? | ARK
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
013.144 | Makroskop | 1 | RUT
022.001.01.2 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling | 1 | RUT
022.002 | Inkubator | 1 | RUT
022.007 | Vortex mikser | 1 | HF
022.010 | Homogenisator | 1 | RUT
022.018.02 | Laboratorievekt, presisjon | 1 | RUT
022.042 | Blodvippe | 1 | HF
022.059 | Vannbad, laboratorium | 1 | RUT
031.035 | Veiebord | 1 | RUT
FAC.011 | Kjemikalieskap - Hovedartikkel | 1 | RIV
FAE.001 | 3642 Punktavsug, fleksibelt ø125 med plexiglasshette - Hovedartikkel | 1 | RIV
FAA.003.02 | Sikkerhetsbenk kl.2 A2, 1200mm | 1 | RIV
GFA.006.03 | Kjøleskap, laboratorium, ca 200 cm | 1 | RUT
GPZ.001 | Stol hovedartikkel | 2 | IARK
GXZ.022.01 | Dispenser Øyedusj stasjon | 1 | HF
IBZ.002 | Gassbrenner | 1 | RIV
MVB.005 | 3815 Vannrenseanlegg for type I-vann | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UJZ.403.04 | Standard Etikettskriver 203 dpi | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT

## 15.03.017
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.03.017 Undersøkelse og behandling, stort
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 15.03.018
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.03.018 Undersøkelse og behandling, stort
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.06 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2350 | 1 | ARK
FBB.006.08 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=400 h=2350 | 1 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300.02.01 | Tastatur, kablet, renrom | 1 | IKT
ODZ.301.01.01 | Datamus, kablet, renrom | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
UPD.011.01 | Veggarmatur i vaskemiljø L=400 (UPD.011.01) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 15.03.027
Møte 2 pulje 3.2 - Q - Forskning og undervisning- NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
15.03.027 Lager, forbruksvarer
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
1 | Dekker utstyrslisten funksjonen i rommet? | RUT
2 | Skal rommet bestykkes likt som tilsvarende rom i forskningstun i bygg J? | ARK
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
041.004.01 | Ultrafryser, -86 grader, skap | 1 | RUT
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | HF
FBA.041.07 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=2400 | 3 | ARK
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 6 | ARK
FSA.011 | Underskap, generelt, hovedartikkel | 12 | ARK