## dørliste-plan 04
Prosjektnavn: | Rokade C1, DP5 - bygg 2
Byggherre: | Gaustad sykehus - OUS | [22 empty] | Beslagos 2 AS
Saksbehandler: | Trond Erik Tangnes | [22 empty] | Anne-Kath. Parowsveg 35
Arkitekt: | RATIO arkitekter AS | [22 empty] | 7075 TILLER
Saksbehandler: | Michael Geyer | [22 empty] | Telefon: |  |  | 907 49 181
Utarbeidet : | 2024-01-15 |  | 2024-01-15 | [20 empty] | E-post: |  |  | js@beslagos.no
Revisjon: | A04 | [22 empty] | Saksbehandler: |  |  | Jan Spica
Kombinert dør og beslagliste
Noen kolonner kan være skjulte. Trykk "+" for å få frem all informasjon. | [23 empty] | Det er utarbeidet en egen mengdebeskrivelse, se eget kapittel i anbudsdokumentasjonen, som skal prises.
Dørleverandør leverer:
Alle låskasser skal leveres i henhold til Svensk standard 817383 der annet ikke er oppgitt.
Avvik på beslag skal avklares skriftlig med prosjektets beslagrådgiver.
Denne beslaglisten er produktnøytral og skal kun benyttes i forbindelse med tilbudsgiving
[24 empty] | LK-1 = reile og falle låskasse |  |  |  |  | LK-4 = to-falle låskasse med sperrefalle og ikke oppstillbar sylinderfalle
[24 empty] | LK-12 = hakereile låskasse |  |  |  |  | LK-17 = en-falle låskasse for vrider m/sperrefalle
[24 empty] | LK-xB = låskasse LK-x med mikrobryter (B) som leveres av beslagleverandør |  |  |  |  | MO-3/4 på branndør = dørleverandør leverer LK-1 låskasse
[24 empty] | LK-xB på branndør = dørleverandør leverer døren med LK-x låskasse |  |  |  |  | FAB skåte = manuell skåte, skal godkjennes av byggherre før innsetting
Forberedelse for øvrig beslag
Alt øvrig beslag leveres av beslagleverandør
Ved avvik mellom beslagliste og dørskjema, arkitekt avklarer.
Valgt beslagleverandør vil utarbeide en produktbeslagliste som viser konkret hvilke produkter som det skal monteres og freses etter.
Det er beslagleverandørens liste dørleverandøren skal produsere dørene etter.
Beslagleverandør / Elektro:
Ref Merknad beslag:
[24 empty] | A = Adgangskontroll - kortleser inkl lukket / låst overvåkning | [6 empty] | a** = Adgangskontroll kortlås on-line
[24 empty] | # = Dør låst med nøkkel | [6 empty] | D = Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC
[24 empty] | Dh = dørautomatikk med holdefunksjon, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkobling brann og 230 V AC | [6 empty] | Hv = Holdemagnet på vegg, dør kan stå oppe, tilkoblet brannalarm
[24 empty] | & = Ulåst dør | [6 empty] | U = Uten dørlukker
W = ledig opptatt skilt
Alle låskasser skal beskrives i henhold til Svensk standard 817383 der annet ikke er oppgitt.
Avvik på beslag skal avklares skriftlig med prosjektets beslagrådgiver.
RIE/Elektro:
Ref Merknad beslag:
Prosjektere rør og bokser til lås og beslag utstyr tilkoblet 230 VAC og 12-24 VDC.
Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.
Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.
Prosjekterer og leverer 230 VAC til dørautomatikk samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.
Forklaringer:
[24 empty] | MO-x = motor / solenoid lås SIS standard |  |  | V-x = dørvrider |  |  |  | H-x = håndtak
[24 empty] | R-x = rundskilt |  |  | S-x = sylinder |  |  |  | D-9 = dørautomatikk 1 fl dør
[24 empty] | E-xN = elektrisk sluttstykke normal funksjon |  |  | M-x = magnetkontakt |  |  |  | E-xxNOA = elektrisk sluttstykke med lepper for omvendt og normal funksjon, tilkoblet dørautomatikk
[24 empty] | K-x = karmoverføring |  |  | NØ-5/6 = nødutstyr plastkopp |  |  |  | KLÅ-x = kortlås dørbladmontert
[24 empty] | DØ-x = dørstopper |  |  | IMP-x/ALB-x = impuls /albue bryter |  |  |  | HM-x = holdemagnet på vegg
[24 empty] | GB-n = grensesnittboks |  |  | N-x = utgått produkt
Level | Dørnummer | NTI_FromRoomAssociation | Type Mark | Dørtype | NTI_DoorSwing | Dørblad material | Karm material | Lydklasse (AcousticRating) | Brannklasse (FireRating) | Karmbredde (Width) | Karmhøyde (Height) | Frame Depth | Glass | Kick Plate | Karmskjørt | Adgangskontroll | Automatikk | Dørblad farge | Kantlist farge | Karm farge | Kommentarer (Comments) | Family | Beskrivelse- FORELØPIG! | Lås- kasse | Dørvrider/ Håndtak | Skilt | Syl- inder | Dørlukker/ Døraut. | Skåte/ Panikkb. | Slutt- stykke | Tilleggs- lås | Sylinder tilleggslås | Karm- overf. | Magnet- kontakt | Nød- utstyr | Diverse beslag I | Diverse beslag II | Diverse beslag III | Diverse beslag IV | Merknad beslag
Plan 04 | B2.4006.1 |  | DIZ.030.10 | 10x21M DIZ.030.10 | V | Laminat | Tre | - | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.4 | LK-1 | V-6 | R-3 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
Plan 04 | B2.4007.1 | Yes | DIZ.031.10 | 10x21M DIZ.031.10 33dB | V | Laminat | Tre | R´w 33dB | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | feil type mark, rettet 2023.11.30. | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.8 | LK-17+LK-12 | H-5* | KLÅ-2+R-4 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+W
Plan 04 | B2.4008.1 |  | DIZ.032.10 | 10x21M DIZ.032.10 38dB | V | Laminat | Tre | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.5 / 15.244.1.9 | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4009.1 |  | DIZ.032.10 | 10x21M DIZ.032.10 38dB | H | Laminat | Tre | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.5 / 15.244.1.9 | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4011.1 | Yes | DIZ.030.09 | 09x21M DIZ.030.09 | H | Laminat | Tre | - | - | 890 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | overstrømning ved terskel | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.2 | LK-1 | V-6 | R-4 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
Plan 04 | B2.4013.1 | Yes | DIZ.062.13 | 13x21M DIZ.062.13 38dB | H | Laminat | Stål | R´w 38dB | - | 1290 | 2090 | 95 |  | S10 | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R |  | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM | 15.244.3.4 | LK-1 | V-6 | R-3 | [13 empty] | &
Plan 04 | B2.4013.2 | Yes | DIZ.060.13 | 13x21M DIZ.060.13 | V | Laminat | Stål | - | - | 1290 | 2090 | 95 |  | S10 | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | ny dør 2023.09.27. | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM |  | LK-1 | V-6 | R-3 | [13 empty] | &
Plan 04 | B2.4014.1 | Yes | DIZ.062.13 | 13x21M DIZ.062.13 38dB | V | Laminat | Stål | R´w 38dB | - | 1290 | 2090 | 95 |  | S10 | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R |  | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM |  | LK-1 | V-6 | R-3 | [13 empty] | &
Plan 04 | B2.4017.1 | Yes | DIZ.030.09 | 09x21M DIZ.030.09 | V | Laminat | Tre | - | - | 890 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | overstrømning ved terskel | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.2 | LK-1 | V-6 | R-4 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
Plan 04 | B2.4018.1 | Yes | DIZ.062.13 | 13x21M DIZ.062.13 38dB | V | Laminat | Stål | R´w 38dB | - | 1290 | 2090 | 95 |  | S10 | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R |  | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM |  | LK-1 | V-6 | R-3 | [13 empty] | &
Plan 04 | B2.4021.1 | Yes | DIZ.030.58 | 18X21M DIZ.030.58 | H/V | Laminat | Tre | - | - | 1790 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R |  | 244-DØR-INV-DBL-LIK-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.2.4 | LK-1 | V-6 | R-3 |  |  | FAB | [10 empty] | &
Plan 04 | B2.4023.1 | Yes | DIZ.031.10 | 10x21M DIZ.031.10 33dB | V | Laminat | Tre | R´w 33dB | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | feil type mark, rettet 2023.11.30. | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.8 | LK-1 | V-6+H-5* | R-4 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
Plan 04 | B2.4024.1 | Yes | DBZ.060.10 | 10x21M EI30 DBZ.060.10 | V | Laminat | Stål | - | EI 30 Sa | 990 | 2090 | 95 |  | S10 | No | Yes | No | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R |  | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM | 15.244.3.2 | LK-17 | V-6 | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4026.1 |  | DIZ.072.20 | 10x24M DIZ.072.20 38dB | V |  |  | R´w 38dB | - | 990 | 2390 | 100 | G3 |  |  | No | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | del av glassfelt kode AGF.004.02. | 244-DØR-CW-INV-ENKEL-GL | 15.244.4.8 | LK-1 | V-6 | R-3 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
Plan 04 | B2.4027.1 |  | DIZ.072.20 | 10x24M DIZ.072.20 38dB | H |  |  | R´w 38dB | - | 990 | 2390 | 100 | G3 |  |  | No | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | del av glassfelt kode AGF.004.02. | 244-DØR-CW-INV-ENKEL-GL | 15.244.4.8 | LK-1 | V-6 | R-3 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
Plan 04 | B2.4027.2 |  | DIZ.089.21 | 11x24M DIZ.089.21 38dB | V |  |  | R´w 38dB | - | 1090 | 2390 | 92 | G3 |  |  | No | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | skyvedør, del av glassfelt kode AGF.004.05. | 244-DØR-INV-SKYV-ENKEL-UTENPÅ-GL | 15.244.6.4 |  | H-7 | [14 empty] | &
Plan 04 | B2.4028.1 |  | DIZ.072.23 | 10x24M DIZ.072.23 38dB | V |  |  | R´w 38dB | - | 1290 | 2390 | 100 | G3 | S10 |  | No | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | del av glassfelt kode AGF.004.04., utenpåliggende karmbeskyttelse, åpnes i 180grader | 244-DØR-CW-INV-ENKEL-GL | 15.244.4.9 | LK-1 | V-6 | R-3 | [9 empty] | DØ-8 |  |  | GB-1 | &
Plan 04 | B2.4028.2 |  | DIZ.089.21 | 11x24M DIZ.089.21 38dB | V |  |  | R´w 38dB | - | 1090 | 2390 | 92 | G3 |  |  | No | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | skyvedør, del av glassfelt kode AGF.004.03. | 244-DØR-INV-SKYV-ENKEL-UTENPÅ-GL | 15.244.6.4 |  | H-7 | [14 empty] | &
Plan 04 | B2.4029.1 | Yes | DBZ.035.10 | 10x21M EI60 DBZ.035.10 | H | Laminat | Tre | - | EI 60 Sa | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | Laminat F3007 Pale Olive/NCS 3020-G60Y | NCS 3020-G60Y | Laminat F3007 Pale Olive/NCS 3020-G60Y |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.12 | MO-4 | V-6 | R-1 | S-2I/byggherre | [5 empty] | K-2 | M-1 |  | DØ-1 |  |  | GB-1 | A+U
Plan 04 | B2.4031.1 |  | DIZ.072.10 | 10x21M DIZ.072.10 38dB | H |  |  | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 100 | G8 |  |  | Yes | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | del av glassfelt kode AGF.004.09. | 244-DØR-CW-INV-ENKEL-GL | 15.244.4.7 | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4032.1 |  | DIZ.032.10 | 10x21M DIZ.032.10 38dB | V | Laminat | Tre | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 95 | G3 |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM |  | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4034.1 |  | DIZ.072.10 | 10x21M DIZ.072.10 38dB | H |  |  | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 100 | G8 |  |  | Yes | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | del av glassfelt kode AGF.004.08. | 244-DØR-CW-INV-ENKEL-GL | 15.244.4.7 | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4036.1 | Yes | DIZ.072.13 | 13x21M DIZ.072.13 38dB | H |  |  | R´w 38dB | - | 1290 | 2090 | 100 | G3 | S10 |  | Yes | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | del av glassfelt kode AGF.004.07, utenpåliggende karmbeskyttelse, endret til 13M 2023.10.24. | 244-DØR-CW-INV-ENKEL-GL |  | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-8 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4037.1 | Yes | DIZ.031.09 | 09x21M DIZ.031.09 33dB | H | Laminat | Tre | R´w 33dB | - | 890 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.7 | LK-17+LK-12 |  | KLÅ-2+R-4 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+W
Plan 04 | B2.4038.1 |  | DIZ.030.35 | 10/15x21M DIZ.030.35 | V | Laminat | Tre | - | - | 1490 | 2090 | 95 |  | S10 | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | speilvendt 2023.09.13. | 244-DØR-INV-DBL-ULIK-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.2.1 | MO-4 | V-6 | R-1 | S-2I/byggherre | D-3 | FAB |  |  |  | K-2 | M-1 |  | DØ-1 |  |  | GB-1 | A+d
Plan 04 | B2.4041.1 |  | DIZ.032.10 | 10x21M DIZ.032.10 38dB | H | Laminat | Tre | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.5 / 15.244.1.9 | LK-1 | V-6 | R-3 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
Plan 04 | B2.4043.1 | Yes | DIZ.031.10 | 10x21M DIZ.031.10 33dB | V | Laminat | Tre | R´w 33dB | - | 990 | 2090 | 95 |  | S12 | No | No | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | feil type mark, rettet 2023.11.30. | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.8 | LK-1 | V-6+H-5* | R-4 | [13 empty] | W
Plan 04 | B2.4044.1 |  | DIZ.063.33 | 10/13x21M DIZ.063.33 43dB | H | Laminat | Stål | R´w 43dB | - | 1290 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | NCS 3040-Y60R | laminat F4161 terracotta/NCS 3040-Y60R | endret til dobbeldør | 244-DØR-INV-DBL-ULIK-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM |  | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4046.1 |  | DIZ.032.10 | 10x21M DIZ.032.10 38dB | H | Laminat | Tre | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | utenpåliggende karmbeskyttelse | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.10 | MO-4 | V-6 | R-1 | S-2I/byggherre | D-3 |  |  |  |  | K-2 | M-1 |  | DØ-1 |  |  | GB-1 | A+d
Plan 04 | B2.4048.1 |  | DIZ.060.10 | 10x21M DIZ.060.10 | H | Laminat | Stål | - | - | 990 | 2090 | 95 |  | S10 | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM | 15.244.3.1 | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4049.1 | Yes | DIZ.030.55 | 15X21M DIZ.030.55 | H/V | Laminat | Tre | - | - | 1490 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R |  | 244-DØR-INV-DBL-LIK-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.2.2 | LK-1 | V-6 | R-1 | S-1I/byggherre |  | FAB | [6 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
Plan 04 | B2.4051.1 | Yes | DIZ.031.08 | 08x21M DIZ.031.08 33dB | H | Laminat | Tre | R´w 33dB | - | 790 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.6 | LK-17+LK-12 |  | KLÅ-2+R-4 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+W
Plan 04 | B2.4052.1 |  | DIZ.030.10 | 10x21M DIZ.030.10 | V | Laminat | Tre | - | - | 990 | 2090 | 95 | G2 |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | speilvendt 2023.09.14., fikk vindu 2023.09.27. | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM |  | MO-4 | V-6 | R-1 | S-2I/byggherre | D-3 |  |  |  |  | K-2 | M-1 | NØ-5 | DØ-1 |  |  | GB-1 | A+d
Plan 04 | B2.4053.1 |  | DIZ.060.10 | 10x21M DIZ.060.10 | H | Laminat | Stål | - | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM | 15.244.3.1 | LK-1 | V-6 | R-3 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
Plan 04 | B2.4054.1 | Yes | DIZ.060.10 | 10x21M DIZ.060.10 | H | Laminat | Stål | - | - | 990 | 2090 | 95 |  | S10 | No | No | Yes | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM | 15.244.3.1 | LK-17 | V-6 | R-3 |  | D-9 |  | E-901NA | [6 empty] | ALB-2Bx2 |  | GB-1 | &+D
Plan 04 | B2.4056.1 |  | DIZ.032.10 | 10x21M DIZ.032.10 38dB | V | Laminat | Tre | R´w 38dB | - | 990 | 2090 | 95 |  |  | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.5 / 15.244.1.9 | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4057.1 |  | DIZ.030.10 | 10x21M DIZ.030.10 | H | Laminat | Tre | - | - | 990 | 2090 | 95 |  | S10 | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.4 | MO-4 | V-6 | R-1 | S-2I/byggherre | D-3 |  |  |  |  | K-2 | M-1 |  | DØ-1 |  |  | GB-1 | A+d
Plan 04 | B2.4058.1 |  | DIZ.030.10 | 10x21M DIZ.030.10 | H | Laminat | Tre | - | - | 990 | 2090 | 95 |  | S10 | No | Yes | No | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) | NCS 5010-Y30R | laminat F0187 kashmir(NCS 5010-Y30R) |  | 244-DØR-INV-ENKEL-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.4 | LK-1 | V-6 | R-3 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
Plan 04 | B2.4802.1 | Yes | DIZ.040.20 | 10x24M DIZ.040.20 | H |  |  | - | - | 990 | 2090 | 100 | G3 |  |  | Yes | No | RAL 9003 | RAL 9003 | RAL 9003 | del av glassfelt kode AGF.004.11. | 244-DØR-CW-INV-ENKEL-GL | 15.244.4.3 | LK-17 |  | KLÅ-2 | [9 empty] | DØ-1 |  |  |  | a**+U
Plan 04 | B2.4803.1 | Yes | DBZ.060.35 | 10/15x21M EI30 DBZ.060.35 | H | Laminat | Stål | - | EI 30 Sa | 1490 | 2090 | 95 | G3 | S10 | No | No | Yes | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R | NCS 1101-Y11R | mulighet for man. overstyring av automatikk, skiftet fra glassdør i systemvegg | 244-DØR-INV-DBL-ULIK-6000-LAMINATDØR M-STÅLKARM |  | LK-17 | V-6 | R-3 |  | D-9-1h |  | E-901NA |  |  | K-2 |  |  | DØ-1 | ALB-2Bx2 | IMP-2 | GB-1 | &+Dh
Plan 04 | B2.4906.1 | Yes | DBZ.035.54 | 14X21M EI 60 DBZ.035.54 | H/V | Laminat | Tre | - | EI 60 Sa | 1390 | 2090 | 95 |  |  | No | No | No | Laminat F3007 Pale Olive/NCS 3020-G60Y | NCS 3020-G60Y | Laminat F3007 Pale Olive/NCS 3020-G60Y |  | 244-DØR-INV-DBL-LIK-3000-LAMINATDØR M-TREKARM | 15.244.1.13 / 15.244.2.3 | LK-1 | V-6 | R-1 | S-1I/byggherre |  | FAB | [6 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
Plan 04 | 37.0041 |  | GN150 | 10x21M gjenbrukes (in-situ) GN150 B30 |  |  |  | - | - | 1290 | 2090 | 92 |  |  |  | Yes | No | NCS 5010-Y30R | NCS 5010-Y30R | NCS 5010-Y30R | eksisterende dør, ikke del av dørleveranse | 244-DØR-INV-ENKEL-SIDEFELT-eksisterende
Plan 04 | 37.0401 |  | GN150 | 10x21M gjenbrukes (in-situ) GN150 B30 |  |  |  | R´w 38dB | - | 1290 | 2090 | 92 |  |  |  | Yes | No | NCS 5010-Y30R | NCS 5010-Y30R | NCS 5010-Y30R | eksisterende dør, ikke del av dørleveranse | 244-DØR-INV-ENKEL-SIDEFELT-eksisterende
Plan 04 | 37.1211 |  | GN150 | 10x21M gjenbrukes (in-situ) GN150 B30 |  |  |  | R´w 38dB | EI 30 Sa | 1290 | 2090 | 92 |  |  |  | Yes | No | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | eksisterende dør, ikke del av dørleveranse | 244-DØR-INV-ENKEL-SIDEFELT-eksisterende
Plan 04 | 40.3282 |  | GQ170 | CW_Dør-Dobbel-Glassfelt gjenbrukes (in-situ) GQ170 F30S |  |  |  | - | EI 30 CSa | 2110 | 2160 | 80 |  |  |  | Yes | Yes | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | eksisterende dør, ikke del av dørleveranse | 244-DØR-CW-INV-DBL-GL
Plan 04 | 40.3292 |  | GQ170 | CW_Dør-Dobbel-Glassfelt gjenbrukes (in-situ) GQ170 F30S |  |  |  | - | EI 30 Sa | 2110 | 2160 | 80 |  |  |  | No | No | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | eksisterende dør, ikke del av dørleveranse | 244-DØR-CW-INV-DBL-GL
Plan 04 | 40.3301 |  | GQ170 | CW_Dør-Dobbel-Glassfelt gjenbrukes (in-situ) GQ170 A30S |  |  |  | - | EI 30 Sa | 2110 | 2160 | 80 |  |  |  | No | No | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | EKSISTERENDE | eksisterende dør, ikke del av dørleveranse | 244-DØR-CW-INV-DBL-GL