## Oversikt
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA
Romfnr | Romnavn
04.01.007 | Isolat, kontaktsmitte undersøkelse
04.01.086 | Undersøkelse og behandling
04.01.157 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.165 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.166 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.167 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.168 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.169 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.170 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.171 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.172 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.173 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.174 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.177 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.192 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.193 | Undersøkelse og behandling, spesialrom
04.01.357 | WC, HC urodyn
04.01.376 | WC, urodyn
04.01.377 | WC, stomi
08.02.010 | Bad, stort, flowmetri

## 04.01.007
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.007 Isolat, kontaktsmitte undersøkelse, foreslått av OUS til Infeksjonsmedisin, indusert sputum
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
ODZ.013 | Ser ikke at denne er plassert i modell. Brukes PC trallen ved sykeromskanal, eller trenger den strømtilkobling et annet sted? | RIE
| Det skal tas prøver for indusert sputum i dette rommet, utstyr for dette må beskrives. | RUT
| Er det behov for annet utstryr for å ivareta funksjonen i rommet ? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.01 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FBB.006.05 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=300 h=2100 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.07 | Veggskinne, utstyr l=2400 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.022.04 | Håndvaskmiljø 1B | 1 | ARK
NYZ.022.13 | Håndvaskmiljø 1H | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.013 | Pakke, PC, mobiltralle, uten batteri | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.02.01 | PC, Standard AIO, medisinsk godkjent | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.300.02.02 | Tastatur, kablet, medial grade | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
ODZ.301.01.02 | Datamus, kablet, medical grade | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | -

## 04.01.086
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.086 Undersøkelse og behandling, foreslått av OUS til stomi
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| ARK trenger tilbakemelding på hva slags trillbare skap/vogner som trengs utover modulbord og mobilt kassebakkeskap som allerede ligger inne i rommet. Det er lite plass, så medvirkerne bes vurdere hva som evt. kan fjernes dersom nytt utstyr legges til. | ARK
| US-benk er plassert langs vegg og takhengt us-lampe vil monteres i forhold til us-benk. Er dette en hensiktsmessig plassering ? | RUT
Er det behov for ytterligere utstyr for å oppfylle funksjonen i rommet ?
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.01 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FBB.006.05 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=300 h=2100 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.07 | Veggskinne, utstyr l=2400 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.022.04 | Håndvaskmiljø 1B | 1 | ARK
NYZ.022.13 | Håndvaskmiljø 1H | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | "Trillbare skap og vogner til ulikt stomiutstyr"

## 04.01.157
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.157 Undersøkelse og behandling, spesialrom, prosedyre
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kan røykavsug, diatermi løses med mobilt røykavsug (tilsvarende som for endoskopi)? | RIV/RUT
| Er det behov for pasientovervåkning i rommet ? | RUT
| Rommet er foreslått brukt til ulike prosedyrer. Utstyr utover diatermitralle må beskrives. | RUT
| Behov for prosedyrevogn/traller for klinisk utstyr/materiell ? | RUT
| Er det ønskelig med hydraulisk eller elektrisk undersøkelse- og behandlingsbenk ? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.006.01 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FBB.006.05 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=300 h=2100 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.022.04 | Håndvaskmiljø 1B | 1 | ARK
NYZ.022.13 | Håndvaskmiljø 1H | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 2 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 2 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 2 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 2 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 4 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Røykavsug, diatermi

## 04.01.165
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.165 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til urodynamisk lab
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Rommet er foreslått brukt til urodynamiske undersøkelser. Er det behov for ytterligere utstyr for å oppfylle funksjonen i rommet ? | RUT
| Den urodynamiske enheten krever strøm og nettverkspunkt. Enhetens plassering i rommet må angis | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.013.03 | Behandlingsenhet, Urodynamikk | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | -

## 04.01.166
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.166 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Rommet har standard utstyr. Behov for ytterligere utstyr for å oppfylle funksjonen i rommet må angis. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | -

## 04.01.167
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.167 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til urodynamisk lab
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Rommet er foreslått brukt til urodynamiske undersøkelser. Er det behov for ytterligere utstyr for å oppfylle funksjonen i rommet ? | RUT
| Den urodynamiske enheten krever strøm og nettverkspunkt. Enhetens plassering i rommet må angis. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
013.051 | Blærescanner | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.013.03 | Behandlingsenhet, Urodynamikk | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | -

## 04.01.168
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.168 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Hjerte
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr, da det ikke er plass til ecco, sykkel og tredemølle. | ARK
| Plassering av takhenkt us-lampe må angis | RUT
| Skal det utføres belastnings-EKG i rommet ? | RUT
| Er det behov for UL-apparat i rommet ? Angi nivå/type. | RUT
| Er det behov for defibrillator i rommet ? Angi nivå/type. | RUT
| Plassering av pasientovervåkningsmonitor må angis. Er det hensiktsmessig å ha denne på hjul/mobil ? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Ecco, sykkel og tredemølle

## 04.01.169
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.169 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Hjerte
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr, da det ikke er plass til ecco, sykkel og tredemølle. | ARK
| Plassering av takhenkt us-lampe må angis | RUT
| Skal det utføres belastnings-EKG i rommet ? | RUT
| Er det behov for UL-apparat i rommet ? Angi nivå/type. | RUT
| Er det behov for defibrillator i rommet ? Angi nivå/type. | RUT
| Plassering av pasientovervåkningsmonitor må angis. Er det hensiktsmessig å ha denne på hjul/mobil ? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Ecco, sykkel og tredemølle

## 04.01.170
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.170 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Orto og Gastro
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Kan røykavsug, diatermi løses med mobilt røykavsug (tilsvarende som for endoskopi)? | RIV
| Rommet er foreslått å ha funksjon for orto og gastro. Det er angitt behov fort mobil c-bue. Skal denne evt stå fast i rommet eller plasseres på lager, utsyr ? | RUT
| Utstyr for å dekke funksjonene utover standard undersøkelse- og behandlingsrom må beskrives. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
012.021.06 | Diatermiapparat med røykavsug | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | C-bue og diatermi med avsug

## 04.01.171
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.171 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Hjerte
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr, da det ikke er plass til ecco, sykkel og tredemølle. ARK har foreslått ultralydapparat og tredemølle, med konsekvens at en del annet utstyr må ut; se tegning. | ARK
| Plassering av takhenkt us-lampe må angis | RUT
| Skal det utføres belastnings-EKG i rommet ? | RUT
| Er det behov for UL-apparat i rommet ? Angi nivå/type. | RUT
| Er det behov for defibrillator i rommet ? Angi nivå/type. | RUT
| Plassering av pasientovervåkningsmonitor må angis. Er det hensiktsmessig å ha denne på hjul/mobil ? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Ecco, sykkel og tredemølle

## 04.01.172
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.172 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Nevrologi
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Det er angitt behov for ultralydapparat i dette rommet. Type og nivå må beskrives | RUT
| Rommet er foreslått å ha utvidet funksjon for nevrologi, utstyr til dette må beskrives. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Blendingsgardin, stor UL-maskin

## 04.01.173
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.173 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Lunge, pusteprøver
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Rommet er foreslått å ha utvidet funksjonalitet for lungeundersøkelser/pusteprøver. Skal det være bodyboks i rommet ? Evt annet utstyr for spirometri må angis. | RUT
| Plassering av tilhørende pc-tralle til bodyboks må angis ift nettverkspunkt. | RUT
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr da det er lite plass i rommet. ARK foreslår å redusere benk og underskap til en bredde (60 cm) for å få plass til bodybox, se tegning. | ARK
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
FAD.011 | Avtrekkshette desentrale kjøkken | 1 | RIV
Utstyr foreslått av OUS: | Bodybox og benk med underskap 60x120cm med koketopp og avtrekk til steking egg

## 04.01.174
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.174 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Lunge
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr da det er lite plass i rommet. Se tegning. | ARK
| Rommet er foreslått å ha utvidet funksjonalitet for lungeundersøkelser/pusteprøver. Skal det være bodyboks i rommet ? Evt annet utstyr for spirometri må angis. | RUT
| Plassering av tilhørende pc-tralle til bodyboks må angis ift nettverkspunkt. | RUT
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr da det er lite plass i rommet. ARK foreslår å redusere benk og underskap til en bredde (60 cm) for å få plass til bodybox, se tegning. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Bodybox

## 04.01.177
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.177 Undersøkelse og behandling, spesialrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Rommet er utstyr med standard utstyr fra undersøkelses,- og behandlingsrom. Utstyr for å dekke funksjonene utover dette må beskrives. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | -

## 04.01.192
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.192 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Nevrologi
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Det er angitt behov for ultralydapparat i dette rommet. Type og nivå må beskrives | RUT
| Rommet er foreslått å ha utvidet funksjon for nevrologi, utstyr til dette må beskrives. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Blendingsgardin, stor UL-maskin

## 04.01.193
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.193 Undersøkelse og behandling, spesialrom, foreslått av OUS til Gastrokirurgi
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Skal rommet etableres med undertrykk ift omgivelsene tilsvarende endoskopi? | RIV
| Rommet er foreslått til å ha utvidet funksjonalitet for gastroenterologiske undersøkelser. Utstyr til dette må angis. | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
015.009.03 | Brakett/forankringsplate til undersøkelseslampe | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.059 | Tralle, PC, hev-senk, med batteri | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006 | Arbeidsbord, hovedartikkel | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.03 | Veggskinne, utstyr l=1800 | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
ODZ.100.01.02 | PC, Standard stasjonær(utvidet) - SFF | 1 | IKT
ODZ.100.03 | PC, medisinsk godkjent - erstattet med ODZ.100.02.01/02 | 1 | IKT
ODZ.300 | Tastatur | 1 | IKT
ODZ.301 | Datamus | 1 | IKT
UMZ.200.01.02 | PC Monitor, standard, 27" | 2 | IKT
Utstyr foreslått av OUS: | Rektoskopi, trenger WC i rommet

## 04.01.357
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.357 WC, HC urodyn
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr i dette rommet; trengs noe mer enn standard innredning på et WC HC? Se tegning. | ARK
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FBB.006.03 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=1100 h=2100 | 1 | ARK
FTZ.001.10 | Speil d=2 b=600 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
FXC.001.01 | Støttehåndtak toalett, vegghengt | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NXZ.002 | Toalett universelt utformet - Hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.002 | Servant, universelt utformet, Hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.022.08 | Håndvaskmiljø 1C | 1 | ARK
Utstyr foreslått av OUS: | -

## 04.01.376
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.376 WC, urodyn
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr i dette rommet; trengs noe mer enn standard innredning på et WC? Se tegning.
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FBB.006.01 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NXZ.001 | Toalett - Hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.022.01 | Håndvaskmiljø 1A | 1 | ARK
Utstyr foreslått av OUS:

## 04.01.377
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
04.01.377 WC, stomi
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| ARK trenger tilbakemelding på ønsket utstyr i dette rommet; trengs noe mer enn standard innredning på et WC? Se tegning. | ARK
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FBB.006.01 | Bakplate håndvaskmiljø d=6 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FTZ.001.08 | Speil d=2 b=400 h=1000 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
NXZ.001 | Toalett - Hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.022.01 | Håndvaskmiljø 1A | 1 | ARK
Utstyr foreslått av OUS:

## 08.02.010
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NSA |  |  |  | Fylles ut av OUS
08.02.010 Bad, stort, flowmetri
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Dette rommet har flowmetri med tilhørende PC tralle. Skal denne plasseres i rommet ?
Er det behov for annet utstryr for å ivareta funksjonen i rommet ?
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
013.052 | Flowmetri, uro | 1 | RUT
031.037 | Toalett-/dusjstol | 1 | HF
FHA.001.05 | Hylle, bad d=150 b=400 | 1 | ARK
FHZ.007.01 | Trådkurv, vegghengt d=245 b=320 | 1 | ARK
FTZ.001.16 | Speil d=2 b=400 h=1050 håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.002.02 | Stativ, hansker, 2-delt håndvaskmiljø | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 3 | ARK
FXC.001.01 | Støttehåndtak toalett, vegghengt | 1 | ARK
FXC.001.03 | Støttehåndtak dusj L -formet, vegghengt | 1 | ARK
FXC.001.12 | Støttehåndtak L -formet b=790 h=790, vegghengt | 1 | ARK
GXZ.001.02 | Toalettrullholder dobbel, vegghengt | 1 | ARK
GXZ.002 | Toalettbørste, vegghengt | 1 | ARK
GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | ARK
GXZ.018.01 | Dispenser, sprit håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.019.01 | Dispenser papir håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.020.01 | Dispenser såpe håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.021.01 | Avfall stativ vegghengt håndvaskmiljø | 1 | ARK
GXZ.023 | Madamposeholder | 1 | ARK
GXZ.024 | Dispenser balsam | 1
GXZ.025 | Dispenser sjampo | 1
NXZ.005.01 | Toalett vegghengt med høy innkasset sisterne, UU-krav 850mm med armlener på vegg | 1 | RIV
NXZ.010.03 | Toalettmiljø 1A | 1 | ARK
NYZ.016 | Håndvask, ergonomisk, bredde 1000 - Hovedartikkel | 1 | RIV
NYZ.022.17 | Håndvaskmiljø 1D, felles Riksen og Aker | 1 | ARK
UZB.001 | Dusj på vegg m/blandebatteri og hånddusj_ergonomisk utførelse | 1 | RIV
UZB.008.01 | Dusjmiljø 1A | 1 | ARK
Utstyr foreslått av OUS: | -