## 14.01.018 Undersøkelse
14.01.018 Undersøkelse, kliniske studier
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Skal undersøkelseslampe være mobil, eventuelt tak- eller veggfestet?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | HF
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel 2,25 m | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 14.01.031 Laboratorium
14.01.031 Laboratorium, forskning
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvilket volum bør ultrafryseren dekke? Boks eller skap?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
021.005.02 | Analysator urin, avansert | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FBA.041.18 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2500 | 1 | ARK
012.013.02 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
FHA.003.07 | Hylle, enkel, d=300 b=1200 | 2 | ARK
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
GFA.006.01 | Kjøleskap, laboratorium, ca. 85 cm | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
016.003.04 | Personvekt, gulv | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 2 | RUT
022.001.01 | Sentrifuge, bordmodell | 1 | RUT
022.001.01.2 | Sentrifuge, bordmodell, med kjøling | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
UVZ.006 | Tappekran på vegg, kv | 1 | RIV
041.004.01.2 | Ultrafryser, -86 grader, boks | 1 | RUT
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 1 | ARK
031.005.02 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 | RUT
NYZ.010 | Utslagsvask, Hovedartikkel - X | 1 | RIV
FBA.068.03 | Veggfeste til pc | 1 | ARK

## 15.01.040 Lager
15.01.040 Lager
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv i utstyrslisten aktuelt utstyr/innredning
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
Utstyrsliste ikke opprettet

## 14.01.070 Simulering
14.01.070 Simulering, forskning
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Beskriv i utstyrslisten ønsket utstyr/innredning
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
Utstyrsliste ikke opprettet