## Oversikt
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH
Romfnr | Romnavn
05.03.003 | Sengerom, intermediær barn
05.03.014 | Sengerom, intermediær barn
05.03.206 | Undersøkelse og behandling
05.03.208 | Undersøkelse og behandling
05.03.222 | Opphold, lek
05.03.225 | Opphold, lek
05.03.227 | Opphold, ungdomsrom
05.03.228 | Opphold, pårørende
05.03.229 | Opphold, pårørende
05.03.231 | Opphold, pårørende
05.03.234 | Opphold, spis
05.03.264 | Sengerom, barn
05.03.276 | Sengerom, intermediær barn
05.03.277 | Sengerom, barn
05.03.326 | Arbeidsstasjon, intermediær
05.03.346 | Arbeidsstasjon
05.03.418 | Lager, utstyr
05.03.429 | Undersøkelse og behandling
05.03.441 | Opphold, ungdomsrom
12.02.002 | Trening
12.02.003 | Trening
12.02.007 | Lager, utstyr

## 05.03.003
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.003 Sengerom, intermediær barn
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Er 016.007.01 Flaskevarmer, tåteflaske det dere mente med "Melkevarmer" Bør den i stedet være på Lager, utstyr eller Kjøkken? | RUT
| Dere ba om: "Inalasjonsapparat, aeroneb pro" - Hva er det/brukes til? Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres? | RUT
| Dere ba om: "Apnoemåler" - menes det CPAP? Eks. på produkt dersom den skal programmeres i dRofus? | RUT
| Dere ba om: "Astral respirator, strøm" - Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres? | RUT
| Hvordan ser gassutløpet for Livopan ut, er det dobbeltmaske? Trenger info om mengde og konsentrasjon | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
013.003.01.2 | Ventilator, CPAP, nyfødt | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | RUT
016.007.01 | Flaskevarmer, tåteflaske | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
016.015 | Brystpumpe | 1 | HF
016.061 | Bleievekt, presisjonsvekt | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBC.003.06 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1800 h=900 laminat føde | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010.02 | Stol, klapp løs vegghengt | 2 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.014
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.014 Sengerom, intermediær barn
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| "Hørselsapparat" - Menes det artikkel 013.073.03 Audiometer, hørselsscreening av nyfødte (i dROfus)? | RUT
| Dere ba om: "Inalasjonsapparat, aeroneb pro" - Hva er det/brukes til? Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres? | RUT
| Dere ba om: "Apnoemåler" - menes det CPAP? Eks. på produkt dersom den skal programmeres i dRofus? | RUT
| Hvordan ser gassutløpet for Levopan ut, er det dobbeltmaske? Trenger info om mengde og konsentrasjon | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
012.029.05 | Infusjonspumpe, ernæring | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBC.003.06 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1800 h=900 laminat føde | 1 | ARK
FSA.071.01 | Skap høyt integrert seng 900 | 1 | ARK
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 2 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 1 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.206
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.206 Undersøkelse og behandling, respirasjonsrom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.01 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 2 | ARK
FSA.069.02 | Høyskap, generelt d=600 b=600 h=2100 | 5 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.06 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=2000 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.04 | Veggskinne, utstyr l=2000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.208
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.208 Undersøkelse og behandling, søvnregistrering
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Søvnregisteringsutstyr er programmert med egen tralle | RUT
| Transkutan måling, PCO2 - skal den plasseres på Prosedyrevognen som er programmert? | RUT
| Det er programmert: 3 prosedyrevogner, 3 transkutanmålere og 3 søvnregisteringsutstyr - Det er ikke plass til alt i dette rommet | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 1 | RUT
012.032 | EKG-apparat | 1 | RUT
013.110.01 | Søvnregistreringsutstyr, polysomnografi | 3 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.003.01 | Personvekt, spedbarn med lengdemål | 1 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.01 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
017.009 | Transkutan måling, PCO2 | 3 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
031.027.02 | Prosedyrevogn, poliklinikk | 3 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.04 | Veggskinne, utstyr l=2000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.222
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.222 Opphold, lek i plan 04, 05 og 06
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.03 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | HF
FOA.001 | Sittebenk fastmontert hovedartikkel | 1 | ARK
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 1 | ARK
FSA.094.01 | Skapvegg lekerom skap pc-bord d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FSA.094.04 | Skapvegg lekerom kasser og magnetvegg d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FXA.001 | Krok hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | IARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
GPZ.010.03 | Stol, klapp barn med trinn | 2 | IARK
GUA.006 | Leker, samlepakke | 1 | HF
GUA.017 | Lekebutikk | 1 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.21 | Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate | 1 | ARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
GPZ.014 | Stol henge hovedartikkel | 1 | IARK

## 05.03.225
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.225 Opphold, lek i etasje 06
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.03 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | HF
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 1 | ARK
FSA.094.01 | Skapvegg lekerom skap pc-bord d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FSA.094.04 | Skapvegg lekerom kasser og magnetvegg d=400 b=800 h=2100 | 1 | ARK
FXA.001 | Krok hovedartikkel | 1 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 4 | IARK
GPZ.010.03 | Stol, klapp barn med trinn | 4 | IARK
GUA.006 | Leker, samlepakke | 1 | HF
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.21 | Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate | 1 | ARK
OAZ.008 | Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation) | 1 | HF
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT

## 05.03.227
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.227 Opphold, ungdomsrom i etasje 04
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FSA.069 | Høyskap, generelt, hovedartikkel | 6 | ARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 2 | IARK
GBA.005.32 | Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730 | 2 | IARK
GBA.006.21 | Arbeidsbord d=600 b=1000 | 1 | IARK
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 2 | IARK
GPZ.001.11 | Stol pause | 8 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 3 | IARK
OAZ.008 | Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation) | 3 | HF
GPZ.014 | Stol henge hovedartikkel | 1 | IARK

## 05.03.228
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.228 Opphold, pårørende i etasje 04
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.13 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1200 | 1 | ARK
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740 | 2 | IARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 2 | IARK
GFB.003.05 | Fryseskap, underbenk d=600 b=600 h=820 | 2 | RKJ
GMZ.001 | Servisepakke hovedartikkel | 1 | RKJ
GMZ.002.01 | Kaffemaskin med vanntilkobling | 1 | HF
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 2 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 10 | IARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 2 | IARK
GPZ.010.03 | Stol, klapp barn med trinn | 2 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.21 | Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate | 1 | ARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 05.03.229
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.229 Opphold, pårørende i etasje 05 og 06
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FSI.002.02 | Skuffeseksjon, kjøkken, tre skuffer, d=600 b=600 h=900 | 1 | ARK
FSI.007.01 | Høyskap kjøkken for innbygging, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.005.02 | Bord, spisebord d=700 b=1200 h=740 | 1 | IARK
GFA.001.03 | Kjøleskap, husholdning, ca. 200 cm | 1 | ARK
GMZ.001 | Servisepakke hovedartikkel | 1 | RKJ
GMZ.002.01 | Kaffemaskin med vanntilkobling | 1 | HF
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 2 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.21 | Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate | 1 | ARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 05.03.231
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.231 Opphold, pårørende i etasje 06
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FSI.015.03 | Tekjøkken, 5x 600-moduler, høyt kjøleskap | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 2 | IARK
GBA.005.32 | Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730 | 2 | IARK
GFA.001.05 | Kjøleskap, husholdning todelt med frysedel | 1 | ARK
GMZ.001 | Servisepakke hovedartikkel | 1 | RKJ
GMZ.002.01 | Kaffemaskin med vanntilkobling | 1 | HF
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 2 | IARK
GPZ.001.11 | Stol pause | 4 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.21 | Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate | 1 | ARK
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 05.03.234
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.234 Opphold, spis i etasje 04, 05 og 06
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBB.002 | Bakplate, tekjøkken, hovedartikkel | 2 | ARK
FBC.005.02 | Vannsifong d=400 b=330 h=150 | 1 | RKJ
FOA.005.37 | Sittebenk fastmontert nisje d=600 b=2400 | 1 | ARK
FSI.016 | Seksjon for servise d=700 b=600 h=2350 | 1 | RKJ
FSI.017.02 | Høyskapseksjon for oppbevaring og 1 mikroovn d=700 b=600 h=2100 | 1 | RKJ
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
GBA.005.32 | Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730 | 8 | IARK
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin/morsmelk, ca. 85 cm | 1 | RUT
GFA.015.01 | Kjøleskap d=700 b=600 h=2000 glassdør og sokkel | 1 | RKJ
GMZ.002.01 | Kaffemaskin med vanntilkobling | 1 | HF
GMZ.004 | Isbitdispenser d=580 b=350 h=750 | 1 | RKJ
GMZ.047 | Melk og juicedispenser Servering | 1 | RKJ
GMZ.079.02 | Serveringsdisk b=900 d=1900 h=900 | 1 | RKJ
GMZ.138 | Microovn | 1 | RKJ
GMZ.139.01 | Geidervogn for serveringsbrett | 2 | RKJ
GPZ.001.11 | Stol pause | 19 | IARK
GPZ.010.03 | Stol, klapp barn med trinn | 2 | IARK
GPZ.013.01 | Stol barn med trinn | 2 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.21 | Håndvaskmiljø 2B NRH uten bakplate | 1 | ARK
XSA.015 | Pasientsignal - Tilstedemarkering-/avstillingpanel, på vegg | 1 | RIKT

## 05.03.264
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.264 Sengerom, barn | Stille obs.rom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
013.129 | Respirasjonsterapi, HighFlow | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FOB.001 | Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel | 2 | ARK
FSA.071.01 | Skap høyt integrert seng 900 | 1 | ARK
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXA.004.03 | Veggoppheng koffertstativ | 2 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 1 | IARK
GUC.008 | Koffertstativ | 1 | ARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.276
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.276 Sengerom, intermediær barn
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Dere ba om: "Inalasjonsapparat, aeroneb pro" - Hva er det/brukes til? Eks på produkt dersom den skal opprettes og programmeres? | RUT
| Dere ba om: "Apnoemåler" - menes det CPAP? Eks. på produkt dersom den skal programmeres i dRofus? | RUT
| Dere ba om: "Hørselsapparat" - Menes det artikkel 013.073.03 Audiometer, hørselsscreening av nyfødte (i dRofus)? | RUT
| Hvordan ser gassutløpet for Livopan ut, er det dobbeltmaske? Trenger info om mengde og konsentrasjon | RIV
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
012.029.05 | Infusjonspumpe, ernæring | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | HF
017.001.01 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng for himlingsmontert skinne, 3 kroker | 1 | RUT
031.002.02 | Skinne for infusjonsoppheng, himlingsmontert | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBC.003.06 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1800 h=900 laminat føde | 1 | ARK
FSA.071.01 | Skap høyt integrert seng 900 | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.010 | Stol, klapp løs hovedartikkel | 2 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.277
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.277 Sengerom, barn | Stille obs.rom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FSA.071.01 | Skap høyt integrert seng 900 | 1 | ARK
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 1 | ARK
FXA.004.03 | Veggoppheng koffertstativ | 2 | ARK
GBA.007.01 | Nattbord med plate d=430 b=560 h=920 | 1 | IARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 1 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
UMZ.010 | IPTV-skjerm, 55" m/tilt-veggfeste | 1 | RIKT
UPD.005 | Lese- og pleielampe (UPD.005) | 1 | RIE
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.326
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.326 Arbeidsstasjon, intermediær
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Dere skrev: "Sentral (arbeidsrom stort) og slaveskjerm (Barneovervåknings arbeidsrom). Hva med å ha en slaveskjerm på arbeidsrommene inne på barneovervåkningen, Sentralene bør være plassert der det befinner seg mest personell som kan bidra om noe skjer" / "Må være mulighet for å legge mobile skop (fra vanlige sengerom) på slaveskjerm" - Løsning og behov må diskuteres i møte 3 | RUT
| Dere ba om: "Oppheng til kanyleboks" - Oppheng til forbruksmateriell programmeres ikke | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
017.002.01 | Pasientovervåkingssentral | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.37 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=660 | 1 | ARK
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 2 | ARK
FSH.003.06 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=657 h=800 | 1 | ARK
GBA.006.19 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000 | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UKZ.030 | Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg | 1 | RIKT

## 05.03.346
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.346 Arbeidsstasjon | Stille obs.rom
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
017.002.01 | Pasientovervåkingssentral | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.68 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1400 | 1 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kassebakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 3 | ARK
FSH.002.01 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580, tett dør | 3 | ARK
FSH.003.07 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=457 h=800 | 3 | ARK
GBA.006.19 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000 | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
NYZ.022 | Håndvaskmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UKZ.030 | Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg | 1 | RIKT

## 05.03.418
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.418 Lager, utstyr | Etasje 05 og 06
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Hva trenger gruppen i rommet mtp fremtidig fleksibel bruk ved feks konvertering av rommet til kontor? | ARK
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 6 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002 | Veggskinne, hovedartikkel | 1 | RIE

## 05.03.429
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.429 Undersøkelse og behandling, badekar
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
015.003.02 | Undersøkelseslampe, takmontert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | HF
016.003 | Personvekt | 1 | HF
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | HF
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | HF
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
061.003 | Modulbord, mobilt | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 1 | IARK
GGB.002 | Forheng, skjerming hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
KSA.002.04 | Veggskinne, utstyr l=2000 | 1 | RIE
NMZ.001 | Badekar | 1 | RIV
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
ODZ.002 | Pakke, PC, standard, 2 skjermer | 1 | IKT
UKZ.029 | Pasientsignal - Rompanel med skjerm, i dørkanal/på vegg | 1 | RIKT
XSA.014 | Pasientsignal - Anropspanel i sykeromskanal | 1 | RIKT

## 05.03.441
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
05.03.441 Opphold, ungdomsrom i etasje 05
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
FSA.069 | Høyskap, generelt, hovedartikkel | 4 | ARK
GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 2 | IARK
GBA.005.32 | Bord rundt med søylefot Ø=600 h=730 | 2 | IARK
GBA.006.21 | Arbeidsbord d=600 b=1000 | 2 | IARK
GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 1 | IARK
GPZ.001.11 | Stol pause | 8 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
GPZ.006.04 | Lenestol, hvilestol, justerbar | 2 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.14 | Håndvaskmiljø 2H, NRH | 1 | ARK
OAZ.008 | Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation) | 3 | HF
GPZ.014 | Stol henge hovedartikkel | 1 | IARK

## 12.02.002
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
12.02.002 Trening i etasje 04
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
016.053 | Slynge, trening | 1 | RUT
016.057 | Oppheng, slynge | 1 | RUT
031.025.01.2 | Undersøkelse- og behandlingsbenk, Bobath, 2-delt | 1 | RUT
033.001 | Tredemølle | 1 | RUT
033.002 | Ergometersykkel | 1 | RUT
033.002 | Ergometersykkel | 1 | RUT
033.010 | Treningsmatte | 1 | HF
033.010 | Treningsmatte | 3 | HF
033.012 | Trappesteg | 1 | RUT
033.013 | Gangbane | 1 | HF
033.029 | Stativ treningsutstyr | 1 | HF
033.029.01 | Stativ treningsutstyr, matter | 1 | HF
033.039 | Oppheng, vegg, til pilatesball | 4 | HF
092.004.05 | AV-system, Treningsrom | 1 | RIKT
FSA.069 | Høyskap, generelt, hovedartikkel | 4 | ARK
FTZ.001.01 | Speil veggfast, helkropps b=600 h=1800 | 3 | ARK
FUA.001 | Ribbevegg hovedartikkel | 2 | ARK
FXA.001.02 | Krok rokkering | 1 | ARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 4 | ARK
GGB.002 | Forheng, skjerming hovedartikkel | 2 | IARK
GUA.006 | Leker, samlepakke | 1 | HF
GUC.016 | Lekehus hovedartikkel | 1 | IARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
ODZ.010 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT

## 12.02.003
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
12.02.003 Trening i etasje 02
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Dere har kun bedt om "Takoppheng for Redcore" - Det er programmert 016.057 Oppheng, slynge. Er det også behov for slynge til å henge i opphenget, eller skal den som er på 12.02.002 brukes i begge rommene? | RUT
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
016.057 | Oppheng, slynge | 1 | RUT
033.010 | Treningsmatte | 1 | HF
033.010 | Treningsmatte | 3 | HF
033.021 | Basketballplate med kurv | 1 | RUT
033.029.01 | Stativ treningsutstyr, matter | 1 | HF
092.004.05 | AV-system, Treningsrom | 1 | RIKT
FSA.069.01 | Høyskap, generelt låsbart d=600 b=600 h=2000 | 4 | ARK
FXA.004.01 | Veggoppheng klappstol | 3 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 3 | ARK
GBA.005.23 | Bord pauserom d=800 b=1200 h=740 | 1 | IARK
GBA.006.01 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000 | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 8 | IARK
GPZ.010.02 | Stol, klapp løs vegghengt | 6 | IARK
GPZ.010.03 | Stol, klapp barn med trinn | 1 | IARK
GPZ.013.01 | Stol barn med trinn | 1 | IARK
GSZ.002 | Skap, flyttbart | 2 | IARK
GUA.002 | Lekekjøkken | 1 | HF
GUA.003 | Lekebord med 2 stoler | 1 | HF
GUA.006 | Leker, samlepakke | 2 | HF
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK
ODZ.010 | Pakke, PC – Vegghengt | 1 | IKT

## 12.02.007
Møte 3 pulje 3.2 - Æ - Døgnområder barn/ungdom - NRH |  |  |  | Fylles ut av OUS
12.02.007 Lager, utstyr i etasje 02 tilknyttet trening
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
039.024 | Hydrocollator | 1 | RUT
071.001 | Varmepistol, ortose | 2 | RUT
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FHA.002.02 | Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=1200 | 1 | ARK
FSA.011.02 | Underskap, generelt, d=600 b=600 h=900 | 3 | ARK
FSA.013.01 | Overskap, generell d=350 b=600 h=700 | 3 | ARK
FSA.069 | Høyskap, generelt, hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap kassebakke, hovedartikkel | 4 | ARK
GBA.005.38 | Bord d=400 b=600 | 1 | IARK
GBA.005.39 | Bord d=400 b=1000 | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002 | Veggskinne, hovedartikkel | 1 | RIE
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK