## Oversikt
NRH Møte 1 pulje 3.2 - Å - Garderober - ARH
Romfnr | Romnavn
13.02.279 | Vaskerom, sko

## 13.02.279
NRH Møte 1 pulje 3.2 - Å - Garderober - ARH |  |  |  | Fylles ut av OUS
13.02.279 Vaskerom, sko
Tilbake til oversikten
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) |  | Innspill fra medvirkningsgruppen
| Er plassering av utstyret riktig i forhold til funksjon og flyt i rommet? | PO
Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr | Oppdatering RUT/PG | Endring RFP | Kommentar PO
016.046 | Stativ, sko, mobilt, rustfritt | 1 | RUT
054.055.05 | Innsats for skovask, vaskedekontaminator | 1 | RUT
054.055.07 | Ladevogn til vaskedekontaminatorer, fast høyde | 1 | RUT
054.057.01 | Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler | 1 | RUT
FBC.003.04 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri | 1 | ARK
NYZ.006 | Håndvask, 600 x 500, lang hendel | 1 | RIV
NYZ.022.05 | Håndvaskmiljø 2B, NRH | 1 | ARK