## Oversikt
NSA Møte 1 pulje 3.2 - Å - Garderober - ARH
Romfnr | Romnavn | Rombetegnelse
13.02.142 | Vaskerom | sko
13.02.207 | Tørkerom | personalgarderobe

## 13.02.142
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 13.02.142 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 13.02.142
Romnavn | Vaskerom
Rombetegnelse | sko
Prosjektert/Geografisk romnr | D1.U2.H8.02
Programmert areal | 19
RFP status | Unik
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 0
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 0
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 24
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 2
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner | grønn garderobe
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 0
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Ja
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg) | Undertrykk
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, (800 kPa) - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, (800 kPa) - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 13.02.207
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 13.02.207 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 13.02.207
Romnavn | Tørkerom
Rombetegnelse | personalgarderobe
Prosjektert/Geografisk romnr | D2.U1.M22.02
Programmert areal | 8
RFP status | Fra SRMAL.048.07
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 0
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 0
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 24
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 0
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner | Nærhet til garderobe.
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 0
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, (800 kPa) - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, (800 kPa) - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)