## Generelle avklaringer
Generelle avklaringer | spørsmål til gruppen: | Tilbakemelding OUS
Rom tilknyttet helipad i plan 14:
Rom 03.05.001, lager beredskap | Kan dere gjennomgå vedlagt beskrivelse og utstyrsliste av rommet og gi kommentarer på dette, samt forklare hvor dere ønsker ulikt utstyr innplassert i rommet
Rom 03.05.002, arbeidsplasss, HLO | Kan dere gjennomgå vedlagt beskrivelse og utstyrsliste av rommet og gi kommentarer på dette, samt forklare hvor dere ønsker ulikt utstyr innplassert i rommet
Møterom for beredskap i akuttmottaket? | Ønses det at ett av møterommene i akuttmottak skal være planlagt med spesielt utstyr for å ivareta funksjon knyttet til beredskapssituasjon i sykehuset? Angi da evt. behov for å ivareta slik funksjon.
Rom som heter 03.01.105, lager utstyr | Dette rommet ligger vedlagt for gjennomgang i materialet som sendes ut. Her er det lagt til utstyr som gruppen meldte behov for som generelle tilbakemeldinger etter første møte i medvirkningspuljen. Det er viktig at gruppen gjennomgår utstyret her som da vil kunne brukes ute på flere forskjellige rom. Har vi fanget opp rett utstyr her for felles bruk i flere rom?
Mobile gasskolber | Kan gruppen beskrive hvor det er ønsket oppbevaring av mobile gasskolber og si noe om antallet i ulike rom og type gass
Farlige stoffer, brann og eksplosiver | Kan gruppen gi tilbakemelding på hvilke rom de oppbevarer evt. farlige stoffer, brann eller eksplosiver slik at vi kan ivareta HMS krav knyttet til dette. Det er viktig at dere beskriver noe om volum av evt. slike produkter.
Blyfrakker og annet verneutstyr | Kan gruppen gi tilbakemelding på hvor mange blyfrakker, skjørt, topp, osv. som ønskes inn for de ulike funksjonsrommene. Det er tidligere bestemt at vi benytter mobile blyfrakkstativ, gi innspill til plassering av disse i de ulike rommene. Kommenter gjerne også om dere benytter annet verneutstyr som er bygginstallasjonskrevende i områdene. Inkl. også plan 14 ved helipad.

## 03.01.033
03.01.033 Undersøkelse og behandling
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Dette rommet har tidligere blitt diskutert som rom for å ivareta funksjon knyttet til gastro/uroloig.Kan gruppen gjennomgå utstyr og innredning slik at vi får tilbakemelding på utstyr og evt. krav til sluk osv. som gruppen tidligere har diskutert.
Skal undersøkelseslampe være mobil eller takhengt ?
Er det behov for "Blodtrykksapparat, elektronisk" i tillegg til pasientovervåknig ?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkel: Artikkelnr | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006 | Arbeidsbord hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 1 | IARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 1 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 1 | IARK
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 3 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.02 | Sykeromskanal, poliklinikk standard | 1 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.025 | Undersøkelse- og behandlingsbenk | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 03.01.013
03.01.013 Observasjonsplass retriage
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Det er programmert 2 stk "Skjerm, vegghengt, standard, 40". Hva skal vises på disse skjermene og hvor skal de plasseres?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FBA.058 | Arbeidsbenk på bein eller knekter hovedartikkel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
012.028.01 | Defibrillator, halvautomatisk m/EKG | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 10 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 10 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 10 | RUT
031.001.02 | Infusjonsstativ, for seng | 6 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 4 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 10 | IARK
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2 | RUT
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 10 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 2 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 10 | IARK
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
FOB.001.02 | Stol, klapp, vegghengt, u/armlener | 4 | ARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 10 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 6 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 10 | RIE
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001.08 | Trillebord, lite, med underhylle, ca 50 x 40 x 80 (BxDxH) | 10 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
031.005 | Undersøkelse- og behandlingsstol | 4 | RUT
015.003.04 | Undersøkelseslampe, skinnemontert | 10 | RUT
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 1 | RUT

## 03.01.050
03.01.050 Observasjonsplass, avklaring
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Det er programmert 2 stk Oftalmo-otoskop med veggtransformator. Hvor skal disse plasseres ?
Det er ønskelig med skyvedør og glass i dør. Hva menes med glass i dør? Innkikk eller større felt?
Hvilken type undersøkelseslampe er ønskelig i rommet? Evt kombinert med leselampe til pasient?
Fra første møte er det gitt tilbakemelding om "Ønskelig med 2 store skjermer på vegg ved base – pasientliste og status akuttmottak". Kan gruppen beskrive hvordan disse skal benyttes og hvor de skal plasseres i rommet?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 4 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
012.028.01 | Defibrillator, halvautomatisk m/EKG | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 10 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 10 | RUT
031.001.02 | Infusjonsstativ, for seng | 5 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 2 | RUT
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 10 | RIE
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 2 | RUT
GBA.007.02 | Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920 | 10 | IARK
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2 | RUT
FSA.013 | Overskap, generell, hovedartikkel | 2 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 10 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 8 | IARK
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
FOB.001 | Stol, klapp, vegghengt, hovedartikkel | 4 | ARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 10 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 5 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 10 | RIE
091.015 | Tralle, hev/senk inkl medisinsk PC | 2 | IKT
061.001.08 | Trillebord, lite, med underhylle, ca 50 x 40 x 80 (BxDxH) | 10 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT

## 03.01.127
03.01.127 Laboratorium, generell røntgen
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Hvor bør veggbuckey plasseres ?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
011.006 | Røntgen, konvensjonell | 1 | RUT
011.035 | Røntgen, veggbucky | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 2 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 03.01.142
03.01.142 Isolat, akutt
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Det er lagt inn til skjermer/monitorer 55" i rommet. Kan gruppen gjennomgå antall og type skjerm de har behov for i dette rommet? Samt hvor skjerm skal henge?
Er det behov for "Blodtrykksapparat, elektronisk" i tillegg til pasientovervåknig ?
Om vi tolker det riktig så bør mest mulig i dette rommet være mobilt utstyr slik at man kan velge å tilpasse innredning til pasient som bruker rommet. Det er bra om gruppen gjennomgår utstyrsliste og presiserer om utstyret skal være festet i vegg, tak eller være mobilt slik at det kan tas ut til lager når det ikke skal brukes i rommet.
Kan gruppen beskrive funksjonene så vi ivaretar VIP, brannskade og isolering, CBRNE. Skal det være sluk i rommet? Tappekran? Temperaturkrav? Gruppen har tidligere beskrevet at de ønsker kirurgisøyle i romme, kan gruppen beskrive hvorfor dette skal være her?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FBA.058 | Arbeidsbenk på bein eller knekter hovedartikkel | 1 | ARK
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 2 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.013 | Blodtrykksapparat, elektronisk | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
016.005 | Høydemåler, digitalt | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 5 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001.02 | Infusjonsstativ, for seng | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin ca 85cm | 1 | RUT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
016.003 | Personvekt | 1 | RUT
013.002.01 | Respirator, transport | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.07 | Skjerm, standard, 55'' | 1 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK | Gruppen har tidligere ønsket at denne byttes med klappstol vegghengt, vi endrer dette
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
031.007 | Sykehusseng | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.052 | Tralle, PC (enkel) | 1 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
015.003 | Undersøkelseslampe | 1 | RUT
015.001.04 | Uttakssentral, akutt | 1 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 72.01.002
72.01.002 Ambulansehall
Avklaringer |  | Tilbakemelding
Kan gruppen beskrive funksjonskrav og behov for evt utstyr i dette rommet.

## 72.01.003
72.01.003 Ambulansehall
Avklaringer |  | Tilbakemelding fra gruppen
Kan gruppen beskrive funksjonskrav og behov for evt utstyr i dette rommet.

## 03.01.105
03.01.105 Lager, utstyr
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Dette rommet har fått innplassert utstyr som gruppen i første møte gav generelle tilbakemeldinger om at mått være i akuttmottaket. Kan gruppen gjennomgå dette og kontrollere eller beskrive at vi har fått med riktig antall og type av mobilt utstyr som skal brukes på flere rom.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
013.051 | Blærescanner | 3 | RUT
012.032 | EKG-apparat | 4 | RUT
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 5 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 4 | RUT
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 03.01.005
03.01.005 Arbeidsstasjon
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Er AMK-funksjon ivaretatt i forhold til teknisk utstyr og avsatt plass?
Avgrensningen av sikkerhetssonen og sikkerhetsnivå på glass og konstruksjon må avklares. Er rømningsfunksjon tilstrekkelig ivaretatt?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.06 | Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200 | 2 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 2 | IKT
FDB.003.04 | Skranke ekspedisjon liten | 1 | ARK
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
090.037 | TV, 50-55'' | 1 | IKT
090.034 | Veggfeste, skjerm, 40"- 88" | 2 | IKT

## 03.01.006
03.01.006 Ekspedisjon
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Kan gruppen beskrive funksjon for hver av de ulike plassene i rommet og angi evt. utstyrskrav til hver plass?
Beskriv flyten for henvendelser? Hva skal ekspedisjonen kunne styre av dører og hvor skal det styres fra i rommet? Hvor skal alarmknapp innplasseres? Fint om gruppen beskriver funksjonskrav for ulike alarmhendelser i forbindelse med både pasientsikkerhet og personalsikkerhet.
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Se på glass i vegger og dører, samt innsynsskjerming, kommenter og gi tilbakemelding om noe bør justeres.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006 | Arbeidsbord hovedartikkel | 5 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001 | Hylleseksjon, hovedartikkel | 1 | IARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 5 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 5 | IKT
090.006.01.1 | Skjerm, vegghengt, standard, 40" | 1 | IKT
FDB.003 | Skranke hovedartikkel | 1 | ARK
090.012 | Skriver | 1 | IKT
090.012.03 | Skriver, armbånd | 1 | IKT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
090.034 | Veggfeste, skjerm, 40"- 88" | 1 | IKT

## 03.01.068
03.01.068 Traumerom
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Se på dette rommet og rom 03.01.102 i sammenheng når dere gir svar for hvert av rommene.
Skal infusjonspumper henge på søyle eller i egen skinneløsning ?
Kan gruppen spesifisere krav til defibrillator og plasseringen av denne i rommet.
Er det behov for båre/vannbad for hurtig nedkjøling av pasient her eller andre steder i funksjonsområdet. Det store badet i bakkant av ambulansehall er planlagt for å kunne ha dusjseng.
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
021.016 | Analysator blodgass | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 4 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 4 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 4 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 1 | RUT
062.001 | Avfallsbøtte | 4 | HF
FBA.041.06 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=1800 | 2 | ARK
FBA.041.07 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=620 b=2400 | 4 | ARK
012.030 | Blod- og væskevarmer | 4 | RUT
031.038.01 | Bøttestativ med bøtte, rustfritt, 15 liter | 1 | RUT
031.004.01 | Båre, transport og hvile | 3 | RUT
031.004.04 | Båre/akuttvogn, gjennomlysbar, elektrisk regulerbar | 2 | RUT
012.028 | Defibrillator | 1 | RUT
012.021.06 | Diatermiapparat, mobil med røykavsug | 1 | RUT
012.032 | EKG-apparat | 4 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 4 | RUT
013.136 | Hjertekompresjons apparat, mekanisk | 1 | RUT
FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 2 | ARK
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 4 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 4 | RUT
GFA.006.08 | Kjøleskap, laboratorium, blodbank, lite | 1 | RUT
GFA.005.01 | Kjøleskap, medisin ca 85cm | 1 | RUT
014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 1 | RUT
014.011.02 | Laryngoskop, video | 1 | RUT
012.018.01 | Medikamentforstøver, respirator | 4 | RUT
061.004 | Medisinvogn, låsbar | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 4 | RUT
016.004.01 | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 4 | RUT
035.005.03 | Overflytningsmadrass, traume | 1 | RUT
FSH.002.05 | Overskap, kasse-bakke, d=450 b=657 h=900 sjalusidør | 8 | ARK
016.047 | Overtrykksmansjett - boks, 1 liter | 4 | RUT
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 4 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 4 | IKT
090.001.05.2 | PC, PACS gransknings for 3 skjermer | 1 | IKT
031.027.04 | Prosedyrevogn, somatikk | 4 | RUT
013.002.01 | Respirator, transport | 2 | RUT
011.006.01 | Røntgen, traume | 4 | RUT
062.015.05 | Sekkestativ, 4 hjul, 125 liter | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 4 | IKT
GGB.010 | Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel | 3 | IARK
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 4 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 4 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 4 | RUT
011.015.05 | Ultralyd, mobil diagnostikk | 2 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 8 | ARK
015.003 | Undersøkelseslampe | 4 | RUT
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 4 | RUT
042.001.01 | Varmeskap, bordmodell | 1 | RUT
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT
016.041 | Ventilasjonsbag, voksen | 4 | RUT

## 03.01.092
03.01.092 Møte
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
OMZ.017 | Auracast-sender, intern | 1 | IKT | Denne trenger dere ikke kommentere, erstatning for teleslyngeutstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
092.001.02 | AV-pakke, møterom/grupperom/skype | 1 | RIKT
GBA.005.01 | Bord, møte d=1000 b=1800 h=700 | 2 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 5 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 25 | IARK
OAZ.009 | Tavlefangst-kamera | 1 | IKT

## 03.01.097
03.01.097 Arbeidsrom, tverrfaglig
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Hvordan vil sammenhengen mellom arbeidsrom og ekspedisjon fungere? Det er dette rommet som har mulighet for innsyn til ventesone. Bør møblering endres? Dørforbindelser?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 3 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GBA.005.12 | Bord, møtebord, rundt Ø 1000 h=740 | 1 | IARK
GHA.001.08 | Hylleseksjon med skyvedører d=400 b=1200 h=900 | 1 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
091.014 | Pakke, PC digital samhandling | 1 | RIKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 3 | IKT
090.006 | Skjerm, vegghengt | 2 | IKT
GGB.011.01 | Skjermvegg, arbeidsbord b=830 | 2 | IARK
GPZ.001.01 | Stol, møte | 3 | IARK
FBB.001 | Tavle hovedartikkel | 1 | ARK

## 03.01.179
03.01.179 Laboratorium, analyser |  | Dette rommet er unikt og ligger tett på traumerommet i funksjonsområdet
Avklaringer |  | Tilbakemelding
Kan gruppen beskrive funksjonskrav og utstyr for dette rommet. Samt angi hvor utstyr skal innplasseres.

## 03.01.114
03.01.114 Laboratorium,CT
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
031.043.01 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
GUC.004 | Lyspanel himling | 4 | RIE
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
035.011 | Overflytningsbrett | 1 | RUT
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.002.03 | Takskinne for infusjonsoppheng, u-formet | 2 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT

## 03.01.115
03.01.115 Manøverrom, 4 plasser
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.04 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1600 | 4 | IARK
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 3 | IARK
GHA.001.01 | Hylleseksjon, kontor, uttrekkbart, d=800 b=400 h=750 | 1 | IARK
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
011.026 | Konsoll, bildemodalitet | 1 | RUT
011.026.07 | Konsoll, kontrastinjektor | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 4 | IARK
091.003 | Pakke, PC radiograf standard | 2 | IKT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK
090.017.03 | Telefon bærbar | 1 | IKT

## 03.01.117
03.01.117 Laboratorium, CT
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
031.020 | Akuttvogn med skuffer | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
031.043.01 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
011.002.03 | CT, avansert | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 1 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 2 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 1 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
GUC.004 | Lyspanel himling | 4 | RIE
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
035.011 | Overflytningsbrett | 1 | RUT
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.002.03 | Takskinne for infusjonsoppheng, u-formet | 1 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT

## 03.01.121
03.01.121 Laboratorium, MR
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 1 | RUT
011.025.03 | Kontrastinjektor, MR-kompatibel | 1 | RUT
011.001.01 | MR, 1,5T | 1 | RUT
011.038 | MR-kompatibel innredning | 2 | RUT
017.001.04 | Pasientovervåking, MR-kompatibel | 1 | RUT
062.033 | Sekkestativ, MR kompatibelt | 2 | RUT
GPZ.001.09 | Stol, besøk MR kompatibel | 1 | IARK
KKD.004 | Sykeromskanal, enkel, MR kompatibel | 1 | RIE
031.045 | Tralle, MR-kompatibel | 1 | RUT

## 03.01.125
03.01.125 Operasjon hybrid
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Anestesiapparat - søylehengt eller mobilt?
Skal kontrastinjektor være takhengt eller mobil
Uttakssentral - Det er programert 3 separate utrakssentraler med enkle armer. Er det aktuellt med doble armer ?
Er det behov for toveis-kommunikasjon mellom operasjonsstue og manøverrom?
Bildestyringssystem. Skal det være mulighet for lagring og bildeoverføring internt/eksternt?
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
011.004.03 | Intervensjon, hybrid | 1 | RUT
039.015 | Kompressoppsamler | 1 | RUT
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
011.025 | Kontrastinjektor | 1 | RUT
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.005.03 | Operasjonsbord, sokkel | 1 | RUT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
039.012 | Opptrinn | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 2 | RIV
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 3 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.005.04 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
039.017.02 | Stativ oppheng urinposer | 1 | RUT
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
042.001.02 | Varmeskap, gulvmodell, 60liter | 1 | RUT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT

## 03.05.001
03.05.001 Lager, beredskap | Rom ved Helipad.
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GSZ.011 | Brannsikkert skap | 1 | RIKT
079.010 | Brannvernutstyr | 1 | HF
079.007 | Festemateriell, helikopter | 4 | RUT
FHC.001 | Hylle lab vegghengt hovedartikkel | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
061.017 | Kasse, med hjul | 1 | RUT
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
079.011 | Skumtralle, slokking 50 L | 1 | RUT

## 03.05.002
03.05.002 Arbeidsplass, HLO | Rom ved Helipad.
Avklaringer |  |  |  | Tilbakemelding
Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar/innspill til utstyrslisten
GBA.006.03 | Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400 | 2 | IARK
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
GHA.001.03 | Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200 | 2 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 2 | IARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 2 | IKT
GPZ.001.01 | Stol, møte | 2 | IARK
FBB.001.01 | Tavle, whiteboard b=1205 h=1005 | 1 | ARK