## 09.01.055
09.01.055 Forberedelse, bildediagnostikk
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er det riktig med to sengeoppstillingsplasser med sengeromskanal på begge? | ARK
2 | Hvor er beste plassering av dør fra korridor inn i rommet? | ARK
3 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
4 | Er det behov for sykeromskanal i rommet | RUT
5 | Er antall utstyrsenheter tilstrekkelig i rommet ? | RUT
6 | Skal dockbart bord til MR stå plassert i rommet ? | RUT
7 | MR kompatibel pasientovervåkning er programmert på Laboratorium MR. Er det behov for Pasientovervåkning, nivå 3 i dette rommet og hvor skal denne evt plassers ?
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037.03 | Anestesiapparat, MR-kompatibelt | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | RUT
016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 1 | IARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RIV
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | ARK
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
042.001 | Varmeskap | 1 | RUT

## 09.01.056
09.01.056 Forberedelse bildediagnostikk
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
2 | Vil arealet fungere ved omlasting av pasient til MR-bord? | ARK
3 | Er utstyrslisten tilpasset rommets funksjon ? | RUT
4 | Skal det være sykeromskanal i rommet ? | RUT
5 | Er det behov for PC-løsning i rommet ? | RIKT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037.03 | Anestesiapparat, MR-kompatibelt | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
042.001 | Varmeskap | 1 | RUT

## Multifunksjon (NSA)
09.01.037 Laboratorium, gjennomlysning multifunksjon (NSA)
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK
2 | Utstyrslisten under er fra multifunksjonslab fra Nye Aker. Dekker utstyrslisten funksjonen på Nye Rikshospitalet? | RUT
3 | Hvordan bør røntgenutstyret plasseres i rommet? Skal det være veggbucky? | RUT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FBC.003.01 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1600 h=900 rustfri | 1 | ARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 2 | ARK
FXB.003 | Knagg, hovedartikkel | 1 | ARK
011.041 | Opphengsskinner i tak til røntgenutstyr | 1 | RIB
017.001 | Pasientovervåking, nivå 1 - lett | 1 | RUT
011.006.04 | Røntgen, konvensjonell m/enkel gjennomlysning | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
KKD.001.04 | Sykeromskanal, poliklinikk spesial | 1 | RIE
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 2 | ARK
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr | 1 | ARK

## 09.01.109
09.01.109 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK
2 | Det er ønskelig med en oversikt utstyr som er tenkt plassert i dette rommet | RUT
3 | Skal det være oppstillingsplass for mobil røntgen i dette rommet?
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 09.01.110
09.01.110 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK
2 | Er det utstyr til funksjonen som skal plasseres i dette rommet ?
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 4 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
KSA.002.01 | Veggskinne, utstyr l=1000 | 1 | RIE

## 09.01.137
09.01.137 Undersøkelse, punksjonscytologi
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Hvordan brukes formalin/krav til sikkerhetsventilering i rom for punksjonscytologi? | RIV
2 | Hvilket type utstyr for beskyttelsesventilasjon skal benyttes ved bruk av formalin? (Avtrekksbenk, dekkskap). | RIV
3 | Vil det kreves noe ekstra ventilert skap for oppbevaring av formalin og/eller preparater i rommet? | RIV/RUT
4 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon. | ARK
5 | Er det utstyrslisten komplett for å sikre rommets funksjon ? | RUT
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006 | Arbeidsbord hovedartikkel | 1 | IARK
031.043 | Arbeidsstol, arbeid/operatør | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
FAC.001 | Avtrekksskap - X | 1 | RIV
GBA.005 | Bord hovedartikkel | 1 | IARK
DIZ.001.02 | Dør innvendig enfløyet 10M | 1 | ARK
041.009 | Ismaskin, knust is | 1 | RUT
FAC.011.01 | Kjemikalieskap, 300mm | 1 | RIV
GFA.006.09 | Kjøle- og fryseskap, laboratorium, | 1 | RUT
025.001.01 | Mikroskop, rutine | 1 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
FSH.003.06 | Underskap, kasse-bakke 3 skuffer d=650 b=657 h=800 | 1 | ARK

## 09.01.122
09.01.122 Legemidler ("stikkerom")
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK
2 | Er det utstyrslisten komplett for å sikre rommets funksjon ? | RUT
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
GBA.006.14 | Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200 | 1 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 2 | IARK
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 2 | ARK
UPD.005 | Lese- og pleielampe | 1 | RIE
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
090.012.04 | Skriver, etikett | 1 | IKT
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | IARK
031.005.02 | Undersøkelse- og behandlingsstol, prøvetaking | 1 | RUT

## 09.01.003
09.01.003 Laboratorium CT (intervensjon)
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Gjennomgå utstyrsliste og plassering av utstyr i rommet for å sikre flyt og funksjon | ARK
2 | Mangler det fast utstyr i rommet for å utføre intervensjoner ? | RUT
3 | Beskriv ønsket funksjon og plassering for grenstav med el.uttak | RIE
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
FBC.003 | Arbeidsbenk på ben med kum hovedartikkel | 1 | ARK
031.043.01 | Arbeidsstol, arbeid/operatør, fotstyrt regulering, medium høyde | 1 | RUT
FBA.041 | Benkeplate hovedartikkel | 1 | ARK
011.002 | CT | 1 | RUT
016.001 | Flowmeter O2 | 2 | RUT
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
031.002.01.1 | Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker | 2 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 3 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 1 | RUT
031.001 | Infusjonsstativ, mobilt | 2 | RUT
UMZ.001 | Klokke til ur-anlegg | 1 | RIKT
FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | ARK
011.025.02 | Kontrastinjektor, takhengt | 1 | RUT
GUC.004 | Lyspanel himling | 4 | RIE
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
015.006.01 | Oppheng, tak, monitor 50" + | 1 | RUT
011.041 | Opphengsskinner i tak til røntgenutstyr | 1 | RIB
035.011 | Overflytningsbrett | 1 | RUT
035.005.02 | Overflytningsmadrass, hel lengde | 1 | RUT
017.001.02 | Pasientovervåking, nivå 2 - medium | 1 | RUT
031.023 | Prøvetagningstralle | 1 | RUT
062.015 | Sekkestativ | 2 | RUT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 4 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
FSA.012 | Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel | 1 | ARK
GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 1 | IARK
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | RIE
031.002.02 | Takskinne for infusjonsoppheng | 4 | RUT
061.001.04 | Trillebord, 120 x 60 cm rustfritt, hydraulisk hev senk | 1 | RUT
FSH.003 | Underskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
015.001.01.1 | Uttakssentral, anestesi, en arm | 1 | RUT
042.001.01.2 | Varmeskap, bordmodell, ca. 60 liter | 1 | RUT