## Generelle avklaringer
Generelle avklaringer | Tilbakemeldinger
Har utstyret hensiktsmessig plassering i forhold til arbeidsprosesser og flyt i rommet?

## 04.01.180
04.01.180 Desinfeksjon, spesial uren sone
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er arbeidsplassene utformet iht ønsket arbeidsrutine og flyt? | RUT/ARK
2 | Kan dere beskrive funksjonskrav til PC og evt skjerm/monitor, innplassering i rommet. Beskriv også behovet for tilleggsutstyr som scanner, touch-skjerm, mus osv. | RUT
3 | Er det krav til gjennomstikkskapet mellom uren og ren sone (eksempelvis størrelse, skal det være ventilert)? | RUT
4 | Hva skal oppbevares i kjemikalieskap? Og er det riktig plassert? | RUT
5 | Skal benkeplatene være i rustfri utførelse? | ARK
6 | Hvor er hensiktsmessig plassering av sluk? | RIV
7 | Er det behov for arbeidsstoler? | ARK
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
GXZ.003 | Dispenser, papir løst montert | 1 | ARK
GXZ.006 | Dispenser, sprit løst montert | 1 | ARK
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | ARK
051.013 | Endoskopvaskemaskin, 2-3 skop, gjennomgående 1 kammer | 7 | RUT
FAC.013 | Gjennomstikkskap, ventilert hovedartikkel | 1 | ARK
FHA.002.03 | Hylle, laminat, tre i høyden, d=400 b=900 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
054.051.06 | Kabinett/vogndekontaminator, endoskopvogner | 1 | RUT
FAC.011 | Kjemikalieskap - Hovedartikkel | 1 | RIV
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 4 | ARK
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 5 | IKT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 2 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 1 | ARK
031.049 | Transportvogn, endoskop | 4 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK
FBC.006.01 | Vaskebord for vask av fleksible endoskop | 5 | RUT

## 04.01.283
04.01.283 Desinfeksjon, spesial ren sone
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Kan dere verifisere at vi tar ut servant av dette rommet og at den blir lagt inn på rommet som nå heter lager, utstyr. | ARK
3 | Det er planlagt for plass til lavtemperatur plasmautoklave, stiplet i tegningen. Kan gruppen verifisere at dette er riktig plassering og evt. angi hvilken arbeidsprosess som er forankret for sterilisering av fleksible skop. Skal det skje på NSA eller NRH? | RUT
4 | Har pakkebordet riktig størrelse for å ivareta funksjonen? | ARK
5 | Er det behov for arbeidsstoler? | ARK
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
062.001 | Avfallsbøtte | 1 | HF
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
FBA.041.15 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800 | 1 | ARK
GXZ.003 | Dispenser, papir løst montert | 1 | ARK
GXZ.006 | Dispenser, sprit løst montert | 1 | ARK
GXZ.004 | Dispenser, såpe | 1 | ARK
FSH.002 | Overskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 1 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
062.015.02 | Sekkestativ, 4 hjul | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
052.024 | Sterilisator, lavtemperatur | 1 | RUT
031.049 | Transportvogn, endoskop | 3 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
042.002.01 | Tørkeskap, fleksible skop | 12 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 4 | ARK

## 04.01.255
04.01.255 Lager, utstyr
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Kan gruppen beskrive rommets funksjon og forslag til nytt navn, samt gjennomgå krav og utstyr som skal være i rommet.
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
FHA.002 | Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel | 3 | ARK
031.049 | Transportvogn, endoskop | 4 | RUT