## 09.01.072
09.01.072 Forberedelse, intervensjon
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr |  | Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK) | Innspill fra medvirkningsgruppen | Tilbakemelding fra Nye OUS
1 | Er utstyrslisten dekkende for å ivareta funksjonen i rommet ?
2
3
4
5
Artikkelnr | Navn | Antall | Ansvar | Kommentar til antall og/eller type utstyr
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 1 | IARK
FBA.041.17 | Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400 | 1 | ARK
FSH.001 | Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel | 7 | ARK
FSH.002.03 | Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør | 3 | ARK
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
NYZ.001 | Servant hovedartikkel - X | 1 | RIV
NYZ.008 | Servantmiljø hovedartikkel | 1 | ARK
FOZ.001 | Sittebenk garderobe, hovedartikkel | 1 | ARK
GGB.012 | Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel | 1 | IARK
KKD.001.01 | Sykeromskanal, sengerom | 1 | RIE
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 1 | RUT
FSH.003.02 | Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør | 3 | ARK
042.001 | Varmeskap | 1 | RUT
FSA.061.02 | Verdiskap vegghengt d=200 b=310 h=200 | 1 | ARK